附件1

农村黑臭水体整治效果评估考核内容一览表

| 序号 | 项目 | 具体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 整治方案 | 方案内容应包括：（1）水体的性质判别（自然水体、景观水体、纳污坑塘）；（2）黑臭水体形成原因分析；（3）采取的整治措施（控源截污、垃圾清理、清理疏浚、岸带修复）；（4）工期时间；（5）整治工程量预测，整治效果预测。 |  |
| 2 | 垃圾清理和处置证明相关资料 | 1.垃圾清理责任人，垃圾去向的说明。接收黑臭水体附近垃圾的垃圾中转站收集转运记录（近三个月）。2.配备垃圾清理人员名单、聘用合同、工资发放等证明文件等。 |  |
| 3 | 入河口排污批复文件 | 如有，请提供批复文件； 如无，提供黑臭水体涉及的入河排污口及排水信息（至少包括入河排污口位置、水量、水质及排水来源等）。 |  |
| 4 | 最新排污口整治工程实施证明材料 | 包括招标文件、工程合同、监理材料、结算单、竣工验收材料、单项验收材料、工程实施影像材料等相关证明材料 |  |
| 5 | 最新管网建设工程实施证明材料 | 包括招标文件、管网工程方案、工程合同、监理材料、结算单、竣工验收材料、单项验收材料、工程实施前后影像材料等。 |  |
| 6 | 污水处理设施进水、出水水质监测数据 | 污水处理设施进出水水质、流量等第三方监测数据（近6个月） |  |
| 7 | 最新污水处理设施建设或改造工程实施证明材料 | 最新污水处理设施建设或改造工程实施证明材料（包括工程合同、监理材料、结算单、竣工验收材料、工程实施影像材料等） |  |
| 8 | 临时污水处理设施建设和运行的相关证明材料 | 1.建设证明材料如工程合同或租赁协议或委托运行协议、临时占地或供电协议等能够证明临时污水处理设施的材料；2.采用临时污水处理设施的，需提供已经启动或者计划近期启动相关永久性污水处理设施建设相关证明材料。 |  |
| 9 | 清淤疏浚措施的最新工程实施证明材料 | 包括项目可行性研究报告、工程合同、监理材料、结算单、竣工验收材料、工程实施前后影像材料，并提供清淤淤泥的检测报告、转运处置合同、台账等证明材料。 |  |
| 10 | 底泥原位修复措施的最新工程实施证明材料 | 底泥原位修复方案和实施记录及相关环境风险评估报告、环境友好证书等证明材料 |  |
| 11 | 取缔不合理加盖的前后对比证明材料 | 包括工程合同、监理材料、结算单、竣工验收材料、取缔不合理加盖的工程实施前后影像材料等 |  |
| 12 | 落实“河长制”证明材料 | 河长行政职务任命公示材料、开展工作会议纪要等；无河长的黑臭水体需提供整治责任人。 |  |
| 13 | 长期性监控措施证明材料 | 建立黑臭水体公众监督举报核实反馈机制，黑臭水体定期监测机制，排水口日常监管机制，污水处理设施治污设施运行、排污情况的日常监督监管机制等 |  |
| 14 | 黑臭水体、底泥定期监测记录 | 提供黑臭水体和底泥整治前、后监测记录。 |  |
| 15 | 问卷调查或者开展问卷调查委托协议 | 每个黑臭水体不少于100份问卷 |  |