西安市鄠邑区集中供热事故应急预案

目 录

11 总则


11.1编制目的


11.2编制依据


11.3 适用范围


11.4事故分级


21.5 工作原则


32 组织体系与职责


32.1应急指挥机构


32.2 工作机构


42.3 成员单位


42.4 现场指挥部


82.5 专家指导组


82.6 集中供热企业


83 监测预警


83.1 预防


93.2 监测


93.3 预警


124 应急响应


124.1 信息报送


124.2 分级响应


134.3 响应措施


154.4 应急结束


154.5 信息发布


155 后期处置


155.1 善后处置


165.2 调查、评估和总结


165.3 恢复重建


166 应急保障


166.1 通信信息保障


176.2 防护避险保障


176.3 应急队伍保障


176.4 物资装备保障


186.5 应急资金保障


186.6 交通运输保障


186.7 医疗救治保障


196.8 治安秩序保障


196.9 专家技术保障


197 预案管理


197.1 宣教培训


207.2 应急演练


207.3 审批与备案


207.4 预案修订


218 奖励与责任追究


219 附则


219.1 说明


219.2 预案解释


219.3 预案实施


附件123鄠邑区集中供热事故应急通讯录


附件225鄠邑区集中供热事故应急专家库通讯录


附件326鄠邑区集中供热事故预警信息发布单


附件427鄠邑区集中供热事故信息报送单


附件528鄠邑区集中供热事故现场指挥部工作要求


附件629鄠邑区集中供热事故应急指挥部成员单位职责


附件732鄠邑区集中供热企业专职抢修队伍清单





西安市鄠邑区集中供热事故应急预案

1 总则

1.1编制目的

为有效预防和应对集中供热事故，最大程度地减少集中供热事故及其造成的损害，保护人民生命财产安全，维护社会稳定，特制订本预案。
1.2编制依据
依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国安全生产法》《突发事件应急预案管理办法》《生产安全事故应急条例》《西安市应急预案管理办法（修订稿）》《西安市突发事件应急指挥与处置管理办法》《西安市突发事件总体应急预案》《西安市集中供热条例》《〈西安市集中供热条例〉实施细则》《西安市鄠邑区突发事件总体应急预案》《西安市鄠邑区集中供热事故风险分析报告》《西安市鄠邑区集中供热事故应急资源调查报告》等相关法律、法规、规章和文件规定，结合鄠邑区工作实际，制定本预案。

1.3 适用范围

本预案适用于发生在鄠邑区行政区域内供暖期发生的造成城市居民生活用热无法保障或造成严重社会影响的集中供热事故的应急处置工作。
1.4事故分级

本预案所称集中供热事故，主要指突然发生的自然或人为因素使供热热源停运、锅炉房（换热站等供热设施）损坏、供热管网泄漏、天然气等能源供应中断、停水停电或因低温严寒天气等严重影响正常集中供热的事件。

集中供热事故按照性质、社会危害程度、可控性和影响范围等因素，由高到低划分为四级：特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）。

1.4.1 特别重大（Ⅰ级）供热事故

造成30人以上死亡，或100人以上重伤，或1亿元以上直接经济损失的，或造成5万户以上居民连续停热48小时以上的供热设施供应中断的。

1.4.2 重大（Ⅱ级）供热事故

造成10人以上30人以下死亡，或50人以上100人以下重伤，或5000万元以上1亿元以下直接经济损失的，或造成3万户以上居民连续停热24小时以上的供热设施供应中断的。

1.4.3 较大（Ⅲ级）供热事故

造成3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤，或1000万元以上5000万元以下直接经济损失的，或造成1万户以上3万户以下居民连续停热24小时以上的供热设施供应中断的。

1.4.4 一般（Ⅳ级）供热事故

造成3人以下死亡，或10人以下人员伤亡，或1000万元以下直接经济损失的，或造成1千户以上、1万户以下居民连续停热24小时以上以及对较小区域供热中断，对社会秩序造成一定影响的。

1.5 工作原则

以人为本，安全第一；以人为本，保障重点；整合资源，科学应对；依法规范，科技支撑。
2 组织体系与职责

2.1应急指挥机构

成立鄠邑区集中供热事故应急指挥部（以下简称区供热指挥部），作为集中供热事故应急管理的指挥决策机构。

指 挥 长：区政府分管副区长

副指挥长：区住建局局长

          区应急管理局局长

区供热指挥部的主要职责：

（1）贯彻落实上级关于应急管理的重大决策；

（2）研究部署集中供热事故应急处置工作，组织完善应急保障，发挥组织、协调、指导、督促职能；

（3）指导协调集中供热事故应急抢险救援工作，尽快恢复正常供热；

（4）决定预警的发布、调整和解除，响应的启动、调整和终止，审批相关行动措施和处置方案；

（5）完成上级交办的其他工作事项。

2.2 工作机构

区供热指挥部下设集中供热事故应急指挥部办公室，办公室设在区住建局，办公室主任由区住建局分管负责人担任。

区供热指挥部办公室主要职责：

（1）传达、执行区供热指挥部的有关指令，根据上级的有关要求，制定工作方案；

（2）指导各集中供热企业、用户开展事故应急处置工作，监督后期处置工作的落实；

（3）负责分析研判根据集中供热风险信息和事故信息，向区供热指挥部提出预警和响应的相关建议；

（4）协调各行业单位开展救援行动；

（5）组织有关专家、技术人员根据现场情况，拟定事故处置的技术措施；

（6）负责对外协调沟通、事故分析汇总、上报等工作；

（7）负责本预案的修订、演练、宣教、培训等工作；

（8）负责上级和区供热指挥部交办的其他工作。

2.3 成员单位

区供热指挥部成员单位（以下简称成员单位）：区应急管理局、区委宣传部、区委网信办、区总工会、区财政局、区市场监管局、区住建局、区公安分局、区公安分局交警大队、区消防救援大队、区交通局、区投资工信局、区生态环境分局、区民政局、区教科局、区文旅局、区卫健局、区水务局、区气象局、国网西安市鄠邑区供电公司、各街道、景区管理局、沣京工业园管委会及事故涉及的供热企业。

成员单位的应急管理职责见附件6：《鄠邑区集中供热事故应急指挥部成员单位职责》。

2.4 现场指挥部

区供热指挥部在本预案启动后，根据集中供热事故的不同类型，选取符合安全要求和满足指挥需求的场所或场地，设立现场指挥部并明确现场指挥人员，现场指挥部负责人由指挥长亲自担任或任命他人负责。

现场指挥部设立后第一时间划定警戒隔离范围，确定统一的联系方式并通知参与应急处置的各方力量。

现场指挥部职责：

（1）在集中供热事故发生后，迅速带领应急工作组赶赴现场进行调度、指挥，落实区供热指挥部的各项指挥决策；

（2）负责组织警戒疏散，医疗救护等工作；

（3）联系相关专家技术人员赶赴现场，制定救援方案，指导救援工作；

（4）调度现场应急力量开展各项应急监测、救援和处置，组织突发情况和次生衍生事件的紧急处置；

（5）按要求向区供热指挥部汇报应急救援情况；

（6）协调有关消防、医疗等外部救援力量。

现场指挥部相关要求详见附件5：《鄠邑区集中供热事故现场指挥部工作要求》。
本预案启动时，现场指挥部安排相关成员单位组成专业处置、风险监测、警戒疏散、医疗救治、新闻宣传、物资保障、事故调查等工作组，按照工作组职责和本预案应急职责开展相关应急处置工作，现场指挥部可根据集中供热事故的实际情况设立其他工作组，并确定其牵头和成员单位。

2.4.1 专业处置组

牵头单位：区住建局

成员单位：区应急管理局、区水务局、区市场监管局、区消防救援大队、国网西安市鄠邑区供电公司、事发单位。
职责：负责组织协调集中供热事故的应急处置，组织制定具体应急处置措施，开展抢险救援行动；负责组织危险区域内受伤和被困人员的救援；负责组织开展现场火灾等险情的排除工作，扑救火灾；组织受损供热设施的抢修、关停；当集中供热事故对周边的环境、道路、各类管线和线路及相关设施、建筑物、构筑物造成影响时，协调相关处置工作；协调对抢险救援工作产生影响的道路、设施、建筑物、构筑物的拆除和破拆；协调因集中供热事故受到影响的水、电临时供应工作。

2.4.2 风险监测组

牵头单位：区住建局

成员单位：区生态环境分局、区水务局、区市场监管局、区消防救援大队、区气象局、国网西安市鄠邑区供电公司、事发单位。
职责：负责事故现场环境监测，提出污染控制与处置建议；负责监测集中供热设施状态、道路和建筑物沉降、管网和管线状态、周边空气中特征污染物浓度、气象条件等；负责组织现场废弃物的收集、处理；负责事故衍生灾害防治工作；报送相关信息。

2.4.3 警戒疏散组

牵头单位：区公安分局
成员单位：区交通局、区教科局、区文旅局、区总工会、区投资工信局、各街道、景区管理局、沣京工业园管委会、事发单位。
职责：负责事故现场的警戒管控，保护事故现场，维护秩序、疏导交通，开辟应急处置和人员疏散专用路线；组织可能受到事故影响的区域内的人员疏散避险，维持秩序；协调相关公共交通运力开展疏散转运工作。

2.4.4 医疗救治组

牵头单位：区卫健局

成员单位：区公安分局交警大队
职责：负责有关医疗机构专业人员及时赶赴事故现场开展受伤人员的医疗救治和转运工作；协调相关药品和医疗器械；及时向区供热指挥部通报伤员救治情况。

2.4.5 新闻宣传组

牵头单位：区委宣传部
成员单位：区委网信办、区住建局、事发单位。
职责：负责组织相关成员单位发布集中供热事故事中和事后信息，统一进行现场媒体接待；组织开展网络舆情的监测和应对。

2.4.6 物资保障组

牵头单位：区住建局

成员单位：区应急管理局、区交通局、区公安分局交警大队、区投资工信局、区财政局、区水务局、国网西安市鄠邑区供电公司。

职责：负责保障指挥通信、抢险救援、疏散转移、医疗救治、现场办公、生活必需品等所需的装备、设备和物资；根据需要协调相关装备、设备和物资的生产和征用；根据应急处置需要，拨付应急资金；保障因集中供热事故受到影响的水、电临时供应；组织参与对受伤人员和亡故人员家属的抚恤慰问工作。

2.4.7 事故调查组

牵头单位：区住建局

成员单位：区应急管理局、区公安分局、区总工会、事发单位。

职责：根据法律、法规要求，组织开展事故的调查取证、现场勘验、证据收集、原因分析、报告编制等工作；开展对有关人员的约谈、配合调查事故发生的主要原因；按“四不放过”的原则对事故相关责任人提出处理意见。

2.5 专家指导组

依托市级应急管理专家库及各供热企业专业技术人员组成专家指导组，为集中供热事故应急处置工作提供技术咨询，提出应急处置方案和相关建议，必要时直接参与相关应急处置工作。

2.6 集中供热企业

鄠邑区管辖范围内各集中供热企业应依照相关法律法规和标准规范的要求，开展集中供热事故应急管理工作。

3 监测预警

3.1 预防

区供热指挥部办公室牵头，相关成员单位协助或参与，制定督导检查计划，开展针对各集中供热企业的全面检查、专项检查、随机检查，督导其风险分级管控和隐患排查治理工作，形成工作台账，定期分析评估风险隐患，按照“早发现、早报告、早处置”的原则，监督风险隐患整改落实工作，对重大隐患进行挂牌督办，对可能引发的集中供热事故及时进行预警，对气象、地震、国土等部门发布的预警信息进行传播，提出防范应对要求。

各集中供热企业要对本单位的供热风险评估，并按照职责分工加强安全生产检查、风险隐患排查及隐患整改，及时发现隐患，按照“定人员、定责任、定措施、定时限、定资金”的原则进行整改，确保隐患整改到位。

3.2 监测

由区供热指挥部办公室监督，各成员单位指导各自管辖范围内的各集中供热企业、用户开展供热设施定期检验检测工作，对结果定期开展分析评估，监测锅炉、压力管道等特种设备的安全运行状况；各集中供热企业对本单位风险源进行辨识、评估和管理，利用本单位供热设施监测技术，收集和统计集中供热风险数据并进行分析，将发现的集中供热事故风险上报行业主管部门。

区供热指挥部办公室在集中供热重要时期或事故易发时段，结合集中供热情况和其他地区发生集中供热事故等信息，有针对性的部署和加强供热风险监测措施，确保集中供热事故风险信息的及时获取。

3.3 预警

3.3.1 预警分级

依据集中供热事故分级，集中供热事故预警分为四个级别，由高到低分别用红色、橙色、黄色、蓝色表示，预警级别与集中供热事故分级相对应，可随事态发展进行升级、降级或解除。

蓝色预警：可能造成1千户以上1万户以下居民连续停热24小时以上的；经区供热指挥部研判，其他有可能引发一般（Ⅳ级）集中供热事故的。

黄色预警：可能造成1万户以上3万户以下居民连续停热24小时以上的；经区供热指挥部研判，其他有可能引发较大（Ⅲ级）集中供热事故的。

橙色预警：可能造成3万户以上居民连续停热24小时以上的；经区供热指挥部研判，其他有可能引发重大（Ⅱ级）集中供热事故的。

红色预警：可能造成5万户以上居民连续停热48小时以上的；经区供热指挥部研判，其他有可能引发特别重大（Ⅰ级）集中供热事故的。

3.3.2 风险信息报送

成员单位根据各项监测工作总结评估结果中有可能导致集中供热事故风险增加的信息的，第一时间报送区供热指挥部办公室。

区供热指挥部办公室在接到相关集中供热风险信息报送，或在重大节日等重要时期或事故易发时段和其他地区发生集中供热事故等情况时，抽调相关专家进行研判，分析集中供热事故风险严重程度、供热设施安全状况、可能发生事故的类别和影响区域范围，根据结果提出预警级别和预警发布的建议，上报区供热指挥部审批。

3.3.3 预警发布

鄠邑区集中供热事故预警的发布，由区供热指挥部上报上级指挥机构审批后，组织发布。

鄠邑集中供热事故预警的发布，可采用文件、电话、短信、传真、内网、社交软件工作群等方式发送，发送时需附《鄠邑区集中供热事故预警信息发布单》（见附件3），内容包括预警级别、预警范围、保密要求、联络方式、风险情况概述、预警措施、发布单位和发布时间等。

3.3.4 预警行动

集中供热事故预警发布后，区供热指挥部应根据预警级别决定采取相应预警措施，根据上级的相关要求，区供热指挥部和相关成员单位督导集中供热企业、用户及可能受影响区域内相关单位，配合落实以下一项或多项预警措施。

（1）区供热指挥部办公室密切关注事态的发展，安排预警值守工作，明确信息报送频次；

（2）区供热指挥部办公室通知相关成员单位加强检查值守、隐患排查，采取防范措施，做好应急队伍、应急设备物资等的准备工作；

（3）区供热指挥部办公室组织编制风险管控方案，开展相关风险管控措施，根据事态发展态势，做好启动保障居民基本用暖、限制或暂时停止企事业单位用暖方案的准备工作；

（4）区供热指挥部办公室协同区委宣传部发布相关信息，通知各单位、企业和家庭提前准备空调、电暖器等取暖设施，相关成员单位依据职责开展受影响区域内群众的疏导和安抚；

（5）区委网信办负责组织开展网络舆情监测与应对工作；
（6）区供热指挥部通知相关集中供热专业处置队伍、消防队伍待命，做好应急准备工作；

（7）上级指挥机构认为有必要采取的其他措施。

3.3.5 预警调整

当通过预警措施使集中供热事故风险降低，或集中供热事故风险未能得到有效控制时，区供热指挥部经过研判，认为应该调整预警级别时，应向上级指挥机构提出相关预警发布建议，经审批后调整预警级别，并按照预警发布相关要求进行发布和上报。  

3.3.6 预警解除

通过预警措施使集中供热事故风险消除后，区供热指挥部上报上级指挥机构批准，由区供热指挥部办公室发布通知相关成员单位，督导有序解除预警措施。

4 应急响应

4.1 信息报送

集中供热事故发生后，事发单位应立即电话报告相关集中供热行业主管部门及区供热指挥部办公室，书面报告不得迟于电话报送后30分钟，书面报告需填写《鄠邑区集中供热事故信息报送单》(见附件4)。区供热指挥部办公室接报后，迅速核实研判，并上报区供热指挥部。

报告内容：事故发生单位概况，报告人、联系方式、事故发生的时间、地点以及事故现场情况，事故的类型和简要经过，发生事故的设备类型，事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失，事故可能造成的影响类型，已经采取的措施，其他应当报告的情况。

应急处置期间，指挥部办公室与现场指挥部、各应急工作组保持联络，及时汇总事故处置情况，上报区供热指挥部。

4.2 分级响应

鄠邑区集中供热事故应急响应分为基本响应和扩大响应两个级别。当集中供热事故发生在重大节日等重要时期或其他地区发生集中供热事故期间时，区供热指挥部应结合以上情况适当提高响应级别。

集中供热事故符合下列条件之一时，启动基本响应：

（1）供热事故发生，事故级别初步判断可能达到一般(Ⅳ级)集中供热事故时；

（2）接到其他区、县一般(Ⅳ级)集中供热事故应急处置援助请求时。

集中供热事故符合下列条件之一时，启动扩大响应：

（1）集中供热事故发生，事故级别初步判断可能超过一般(Ⅳ级)供热事故时；

（2）集中供热事故发生，依靠鄠邑区现有应急能力无法满足应急处置需求时。

4.3 响应措施

4.3.1 先期处置

事发单位应按照集中供热事故信息报送要求进行信息报送，事发单位负责人为现场抢险救援的第一责任人，应立即启动本单位应急预案，组织开展抢险救援工作，控制事态进一步恶化，严防次生、衍生灾害。同时应迅速核实事故准确信息并向相关集中供热行业主管部门及区供热指挥部办公室报告。

4.3.2 响应措施

基本响应措施：

（1）区供热指挥部办公室接到事故信息报告后，要求事发单位继续按照本单位应急预案开展应急处置工作；

（2）设立现场指挥部，基本响应由区供热指挥部指挥长任命或亲自担任现场指挥；

（3）根据区供热指挥部的要求，相关成员单位赶赴事故现场，组成应急工作组，区供热指挥部办公室收集应急工作组联络方式，并保持联络畅通；

（4）因工程设施损毁或管网泄漏造成人员伤害事故的，应先抢救受伤人员，及时、有序、高效地清理现场，搜寻、急救与安全转送伤员，降低伤亡率，减少事故损失；

（5）现场指挥部组织现场应急处置、警戒疏散、医疗救治、环境监测、后勤保障等工作，各应急工作人员需穿戴必要的个人防护用品；

（6）抽调集中供热事故应急专家组成专家指导组，研究制定抢险救援、风险监测、警戒疏散等技术方案；

（7）区供热指挥部办公室根据集中供热事故应急处置需要联络专业抢险队伍加入应急处置组，协助抢险救援；

（8）区供热指挥部办公室组织各相关单位制定水、电等基本生活保障临时供应方案，协调应急调配工作，对重点用热单位或居民区，调配应急热源予以保障；

（9）通过媒体进行信息发布和舆论引导，避免引发居民恐慌。

扩大响应措施：

（1）扩大响应在上级指挥人员到来前由区供热指挥部指挥长进行现场指挥调度；

（2）必要时，限制或停止公共建筑和工业生产用热量，保障居民用热；

（3）对重点用热单位或居民区，调配应急热源予以保障；

（4）其他区供热指挥部认为有必要采取的措施。

4.4 应急结束

区供热指挥部组织专家指导组和相关应急工作组，对基本响应的集中供热事故现场情况进行研判，认为事故现场全部得到有效处置，相关风险被全部排除，且无发生次生、衍生事故可能性时，可作出应急结束的决定，由区供热指挥部办公室通知各应急工作组和参与应急处置的各方力量，安全有序地终止各项应急措施。

扩大响应在上级宣布应急结束后，由区供热指挥部办公室转发相关信息。

4.5 信息发布

信息发布包含事中和事后信息发布两个阶段，通过接受采访、发布通告或新闻发布会等方式，及时、主动发布相关信息。

基本响应的信息发布由新闻宣传组负责，扩大响应信息发布应根据上级要求组织开展。

5 后期处置

5.1 善后处置

区供热指挥部按照国家有关规定，及时调拨救助资金和物资，组织开展集中供热事故损害调查核定工作；对应急处置中的伤亡人员、工作人员，以及紧急调集、征用有关单位和个人的物资，依法依规给予抚恤、补助或补偿。

区供热指挥部办公室协调保险机构，及时开展救援人员保险受理和受灾人员保险理赔工作，保险监管机构要督促有关承保单位快速勘查并及时做好理赔工作。

5.2 调查、评估和总结

集中供热事故的调查、评估和总结工作按照《生产安全事故报告和调查处理条例》相关规定开展，一般(Ⅳ级)集中供热事故由鄠邑区住建局负责组织；较大（Ⅲ级）以上级别的集中供热事故，根据上级相关要求参与事故调查、评估、总结工作。

集中供热事故的调查、评估和总结工作由事故调查组负责，调查、评估和总结集中供热事故发生单位概况，集中供热事故发生经过和应急救援处置情况，集中供热事故造成的人员伤亡、直接经济损失和停供影响范围，集中供热事故发生原因和事故性质，集中供热事故的责任认定以及对相关责任者的处理建议，集中供热事故防范和整改措施，集中供热事故应急处置的经验教训等，形成集中供热事故调查、总结和评估报告。

5.3 恢复重建

集中供热事故应急响应结束、现场勘查和污染处置等工作完成后，开展恢复重建工作。恢复重建工作应制定科学、合理、详实可行的计划和方案，按照相关法律法规的规定审批通过后组织实施，恢复重建工作包括集中供热设施的重建，集中供热的恢复，受损建筑物和构筑物的修复，疏散避险人员的回迁，集中供热事故影响范围内生产、生活秩序的恢复等。

集中供热事故的恢复重建工作由区住建局负责组织，如需上级支持，应按相关规定向上级提出请求。

6 应急保障

6.1 通信信息保障

区供热指挥部办公室设立值班电话并派专人值守，建立应急值班制度；各成员单位上报应急联络人和联络方式，由区供热指挥部办公室统计形成《鄠邑区集中供热事故应急通讯录》(见附件1)，并发送至各成员单位备份；各成员单位储备适量的对讲装备、应急车辆等物资。

集中供热企业须设立事故报警及故障报修通信平台或24小时抢修热线，完善本单位(企业)通信联络制度，确保集中供热事故信息获取和收集。

6.2 防护避险保障

集中供热事故应急救援队伍需配备专业防护装备，并做好日常的维护保养工作；其数量不能满足应急救援需要时，区供热指挥部办公室负责组织协调、调用和征用，并进行严格检查，确保相关装备的质量。

集中供热事故发生地周围安全区域内的应急避难场所、学校操场、体育场馆、公园等空旷场所，作为集中供热事故疏散避险的场地保障。警戒疏散组根据具体位置制定疏散方案，保证人员安全撤离和有序安置。

6.3 应急队伍保障

集中供热事故应急队伍主要由区消防救援大队、区集中供热企业专职应急队伍组成。应急队伍应按照有关规定配备专业人员和专用车辆、设备、机具、备品备件等物资装备，定期开展培训和演练，保持战斗力，常备不懈。集中供热企业专职抢修队伍详见附件7。

6.4 物资装备保障

集中供热企业应根据本单位集中供热事故风险，配备和储备必要的工具设备、专用车辆、抢险设备、备品备件等救援物资装备，并建立应急物资装备管理台账，并做好维护和更新工作，确保救援装备和物资齐全、可靠。

区供热指挥部组织建立应急物资装备排查制度，各有关单位应根据职责分工，开展应急物资装备排查，明确功能、类型、性能、数量、存放位置和联系方式，方便应急响应时进行协调、调运、征用和购买。

区供热指挥部办公室汇总各单位应急物资信息，建立鄠邑区集中供热事故应急物资装备管理台账，统一调配和管理。必要时区供热指挥部可依法动员和征用社会装备及物资，跨部门装备物资调用。

6.5 应急资金保障

集中供热企业应保障集中供热风险监控、监测预警、演练培训、抢修抢险等工作的资金需求，相关供热事故责任单位承担应急处置费用。

鄠邑区集中供热事故监测预警、预案修编、宣教培训、应急演练等应急管理经费，由区供热指挥部办公室提出计划，按照相关规定审批通过后，在每年财政预算中予以安排。

6.6 交通运输保障

区应急管理局、区公安分局交警大队等部门根据交通管控相关规定，确保疏散避险、伤员转运、物资运输等通道的开辟和畅通。如需市交通局统一协调公交等转运车辆的，按要求向市交通局提出申请，保证人员疏散避险的运力需求。

6.7 医疗救治保障

区供热指挥部办公室、区卫健局根据集中供热事故可能对人造成的伤害特点，统计选取具有相应医治能力和实力的医疗机构，保证受伤人员得到有效地治疗，同时依托区域内急救中心急救车辆队伍，保证受伤人员的快速转运。

6.8 治安秩序保障

区供热指挥部办公室、区公安分局等部门负责组织人力对集中供热事故现场开展警戒、维持治安秩序和保护事故现场等工作，保护事故周边重点区域、重要场所及设施，保障抢险救援、疏散避险、医疗救援和事故调查的顺利开展。

6.9 专家技术保障

依托市应急专家库，建立鄠邑区集中供热事故应急专家库，充分发挥和依靠专家技术力量、集中供热企业的科技力量和专业优势，不断开发完善集中供热事故应急技术和装备，研究解决集中供热事故应急救援处置的技术难点，为集中供热事故应急救援处置提供专家和技术支持。

7 预案管理

7.1 宣教培训

区住建局负责制定本预案的宣传、教育和培训计划，组织各成员单位、集中供热企业，开展预案相关法律法规、应急职责、指挥协调、信息报送、监测预警、应急响应、抢险救援、疏散避险等方面知识技能的宣传教育和培训，增强相关单位对于本预案的理解和实际应用操作能力。

区住建局督导集中供热企业结合本预案开展宣教培训工作，开展面向本单位工作人员和公众的供热安全教育培训，广泛宣传供热安全知识，事故避险、自救和互救知识；并监督检查专业供热应急队伍抢险抢修技能的培训，保障集中供热事故应急常备不懈。

本预案的宣传工作可利用广播、电视、报纸、互联网、社交平台等媒体平台开展，教育和培训工作可通过预案解析、应急演练和印发资料等方式开展。

7.2 应急演练

本预案演练每年举行不少于1次，由区住建局负责按照《鄠邑区应急预案管理办法》相关规定组织制定方案和实施演练，演练方案应经过专家评审，演练结束后由区供热指挥部办公室开展评估，也可聘请、委托第三方进行评估，在演练结束后15日内形成演练评估报告；演练对周围公众正常生产和生活可能造成影响的，应在演练7日前公示告知并报区应急管理局和相关部门。

7.3 审批与备案

本预案应经鄠邑区人民政府审批，按照《鄠邑区应急预案管理办法》印发，报鄠邑区应急管理局备案，并抄送上级。

7.4 预案修订

本预案的修订由区住建局依照《西安市应急预案管理办法》相关规定执行，有下列情形之一的，应及时对本预案进行修订：

（1）有关法律、法规、规章、标准、上位预案中的有关规定发生变化的；

（2）应急指挥机构及其职责发生重大调整的；

（3）面临的风险发生重大变化的；

（4）重要应急资源发生重大变化的；

（5）在集中供热事故实际应对和应急演练中发现问题需要作出重大调整的；

（6）区住建局认为应当修订的其他情况。

8 奖励与责任追究

区供热指挥部负责考核集中供热事故预警和应急响应的工作，对事故信息上报和先期处置及时，采取和落实各项措施得当，有效降低或避免事故损失，表现成绩突出的单位和个人，依照相关规定给予通报或奖励；对未完成应急处置任务安排、未按要求落实预警措施，或未按本预案规定履行相关职责，行动不力、处置不当、贻误时机导致集中供热事故发生或危害扩大的，或出现不服从统一指挥，迟报、谎报、瞒报、漏报事故信息，或玩忽职守、失职、渎职等行为，或截留、挤占、挪用应急资金等情况的，依据法律法规和相关规定，追究相关人员责任；涉嫌违法犯罪的，依法移交司法机关追究刑事责任。

9 附则

9.1 说明

本预案中有关数量的表述中，“以上”包含本数，“以下”不包含本数。

9.2 预案解释

本预案由区住建局负责解释。

9.3 预案实施

本预案发布之日起实施。

附件：1.鄠邑区集中供热事故应急通讯录

2.鄠邑区集中供热事故应急专家库通讯录

3.鄠邑区集中供热事故预警信息发布单

4.鄠邑区集中供热事故信息报送单

5.鄠邑区集中供热事故现场指挥部工作要求

6.鄠邑区集中供热事故应急指挥部成员单位职责

7.鄠邑区集中供热企业专职抢修队伍清单

附件1 
鄠邑区集中供热事故应急通讯录

	序号
	类别
	部门/单位
	应急值班电话

	1
	区级部门

及单位
	区委宣传部
	84812225

	2
	
	区委网信办
	84875880

	3
	
	区总工会
	84812021

	4
	
	区财政局
	84883380

	5
	
	区应急管理局
	84882229

	6
	
	区市场监管局
	84832777                                                                                                                                                                                                 

	7
	
	区住建局
	84812744

	8
	
	区公安分局
	84810110

	9
	
	区公安分局交警大队
	84836164

	10
	
	区消防救援大队
	84812267

	11
	
	区交通局
	84812229

	12
	
	区投资工信局
	84812228

	13
	
	区生态环境分局
	84884311

	14
	
	区民政局
	84812034

	15
	
	区教科局
	84813323

	16
	
	区文旅局
	89020869

	17
	
	区卫健局
	84882653

	18
	
	区气象局
	84882578

	19
	
	区水务局
	84882152

	20
	
	国网西安市鄠邑区供电公司
	84886004

	21
	各街道、

景区管理局、

沣京工业园

管委会


	渭丰街道
	84930852

	22
	
	涝店街道
	84994621

	23
	
	祖庵街道
	84906312

	24
	
	甘河街道
	62521019

	25
	
	蒋村街道
	84903022

	26
	
	石井街道
	84975101

	27
	
	五竹街道
	84980240

	28
	
	余下街道
	84969889

	29
	
	玉蝉街道
	84923524

	30
	
	甘亭街道
	84812161

	31
	
	景区管理局
	84970100

	32
	
	沣京工业园管委会
	84982255

	33
	集中供热

企业
	大唐陕西发电有限公司

西安热电厂
	15319462837

	34
	
	西安韦沣工程设备有限公司鄠邑分公司
	13259883000

	35
	
	西安市热力集团

有限责任公司
	13772022697

	36
	热线
	火警：119

匪警：110

急救中心：120

交通事故：122

电力抢修：84888128

  自来水抢修：84882501


附件2
鄠邑区集中供热事故应急专家库通讯录

	序号
	姓 名
	单   位
	办公电话
	手机

	1
	谭兵
	西安市燃气供热服务中心
	84248401
	18092559722

	2
	周中
	西安市长安天然气有限公司
	84167517
	13319187005

	3
	官燕玲 
	长安大学教授
	82339233
	13669298567

	4
	尹留成
	中国建筑西北设计研究院
	 68519181
	13891819998 

	5
	王喜成
	西安东郊能源有限责任公司
	83682433
	13991301782

	6
	杜永娟 
	西安热电供热有限公司
	81562973_866
	13891972691

	7
	吴谨 
	西安城市热力规划设计院
	84235123
	13991223782 

	8
	陈志平
	西安市燃气规划设计院有限公司
	88389888
	13186077155

	9
	杨森
	西安交通燃气有限责任公司
	88389888
	13609125022

	10
	张高社
	陕西华油天然气有限公司
	—
	13572922952

	11
	强争慧
	咸阳市住建局
	—
	13609141868

	12
	董久顺
	咸阳天然气公司
	83754787
	18192692758


附件3 

鄠邑区集中供热事故预警信息发布单
	签发（盖章）
	
	联系电话
	

	预警级别
	( 蓝色预警 (黄色预警 ( 橙色预警 ( 红色预警

	保密要求
	

	预警发布范围
	

	集中供热风险

情况概要
	

	预警行动措施及责任单位
	

	发布时间
	


附件4 
鄠邑区集中供热事故信息报送单
	报送单位（盖章）
	
	报送时间
	

	填报人员
	
	联系电话
	

	事件发生时间
	(首报    (续报（第   次）   ( 终报

	事件发生地点
	

	报送类别
	

	估计伤亡和影响
	

	现场概况
	

	风险监测情况
	

	已采取的措施及实施情况
	

	计划采取的措施
	


附件5

鄠邑区集中供热事故现场指挥部工作要求
	序号
	现场指挥部工作要求

	1 
	设立
	1.现场指挥部负责人由指挥长任命或亲自担任指定，扩大响应时，指挥权限移交上级指挥机构。

2.选取不会受到集中供热事故直接伤害和次生、衍生事故造成伤害的地点，尽量靠前指挥。

3.现场指挥部设置地点标识明确、交通便利、便于后勤保障。

4.减少或避免不利气象造成的影响。

5.设置固定联络方式、保持两种以上通信联络方式，确保通信畅通。

6.同时发生多起集中供热事故时，可设立多个现场指挥部。

	2 
	工作制度
	1.会议制度：适时召开会议汇总应急救援信息，部署应急救援工作，并向区供热指挥部汇报。

2.会商制度：组织各工作组和相关专家对事故救援处置中遇到的问题进行会商，制定解决方案。

3.通讯制度：统计各工作组的联系方式，保持通讯设备完好，通讯频道畅通。

4.信息报告制度：按照预案信息报送要求，确定频次进行信息报送。

	3 
	指挥办公配备
	1.举行会议及会商的场所。

2.集中供热事故相关资料和图纸。

3.事故区域地图，图上应标明警戒隔离区域、应急救援路线、疏散路线等。

4.电脑、照相机、摄像机、打印机、传真等办公用具。

5.地图、纸、笔、尺等办公文具。

6.固定电话、手机、对讲机、卫星电话等通讯设备。

7.行军桌椅、指挥帐篷等户外设备。

	4 
	信息收集
	1.收集遇险人员伤亡、失踪、被困情况。

2.集中供热设施的损毁情况。

3.火灾、爆炸影响范围及变化情况。

4.集中供热事故事发地周边建筑、居民、电源、火源、环境等情况。

5.事故发生地天气气象信息。

6.各工作组处置任务进展信息。


附件6 

鄠邑区集中供热事故应急指挥部成员单位职责

	序号
	名称
	职责

	1 
	区应急管理局
	负责调度、协调各有关部门和力量，保障事故处理工作正常进行；负责参与集中供热事故的调查工作；负责集中供热事故信息上报、统计工作。

	2 
	区委宣传部
	负责组织指导相关成员单位发布集中供热事故事中和事后信息。

	3 
	区委网信办
	发生集中供热事故后，负责组织开展网络舆情监测和应对工作。

	4 
	区总工会
	参与事故调查处理，协助做好职工稳定工作。

	5 
	区文旅局
	负责指导文化旅游单位集中供热事故安全预防工作，及时报送相关事故信息；组织协调受事故影响工作人员和游客的疏散和避险，开展游客的安抚工作。

	6 
	区教科局
	负责指导、协调、监督全区教育系统做好集中供热管理工作，检查并督促相关单位编制集中供热事故应急预案和制定措施，确保做好事故先期处置工作；负责对学生进行应急知识宣传教育工作，普及避险自救知识；做好学生及家长的安抚工作。

	7 
	区公安分局
	负责集中供热事故区域的安全保卫工作，维护现场秩序和社会公共秩序；负责协助供热专业应急救援队进入处置现场；按照现场应急指挥部的指令负责协助组织群众疏散，结合实际情况，协助组织群众进入紧急避险场所，并维护公共秩序；负责组织指挥排爆、案件侦破等工作；参与事故调查处理工作。

	8 
	区民政局
	负责亡故人员的遗体接运，协助相关部门做好善后处理工作。

	9 
	区财政局
	负责为集中供热事故应对工作提供资金保障，并对资金的使用和效果进行监管和评估。

	10 
	区住建局
	负责组织集中供热事故的应急处置与抢险方案的制定；督导物业服务企业和公共场所管理单位配合应急处置和协助人员疏散避险；指导集中供热应急抢险队伍做好应急处置工作，抢修损坏的供热设施设备和供热管道；协调对抢险救援工作产生影响的道路、设施、建筑物或构筑物的拆除和破拆工作；协调集中供热企业对事故可能影响的管线和设备开展应急监测，估算停供影响；组织指导集中供热设施的恢复重建和供热的恢复供应工作；组织集中供热事故的调查工作。

	11 
	区交通局
	负责在集中供热事故中组织协调有关部门做好交通运输保障工作；负责在集中供热事故中组织协调有关部门抢修与恢复受损的道路、公路。

	12 
	区水务局
	负责组织抢修与恢复在集中供热事故中损坏的供水管线、设施。

	13 
	区投资工信局
	负责协调通信运营商，做好应急救援通信信号保障工作；负责组织商业集中供热用户配合实施供热、应急供应方案。

	14 
	区卫健局
	负责组织区急救中心和各医院开展受伤人员现场救治和伤员转院治疗工作；负责集中供热突发事故区域的卫生防疫工作。

	15 
	区市场监管局
	负责组织或参与压力容器、压力管道等特种设备的抢险和事故调查与处置相关工作。

	16 
	区公安分局

交警大队
	负责集中供热事故现场及周边道路的交通维护疏导工作；按照现场指挥部确定的警戒范围，采取临时交通管制措施，同时保证救援车辆顺利通行。

	17 
	区消防救援大队
	负责配合供热应急救援队实施灭火工作;对集中供热突发事故中的被困人员进行救助;配合集中供热单位的工程技术人员进行现场侦查；配合供热应急救援队进行现场救援、堵漏、关阀断源等工作。

	18 
	区气象局
	负责集中供热突发事件气象探测资料的汇总、分发；负责组织重大灾害性天气的监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施；负责做好集中供热事故现场气象信息监测，为决策提供依据。

	19 
	国网西安市鄠邑区供电公司
	负责组织实施在集中供热突发事故中引发电力系统事故的抢险救援，为抢险救援及其指挥系统提供用电保障。根据事故大小和影响范围，组织相应范围内电力系统的停电及事后恢复工作。

	20 
	区生态环境分局
	承担资质范围内的特征污染物的监测任务。

	21 
	各街道、

景区管理局、

沣京工业园管委会
	负责制定本辖区相应的集中供热事故应急预案；负责集中供热事故处置过程的属地保障和善后工作；必要时组织群众疏散，特殊情况下组织群众进入紧急避难场所，避免次生灾害事故发生。


注：各成员单位应按照各自职责，及时主动向区供热指挥部报送突发事故、险情灾情及其应对处置、意见建议等情况，按照区供热
指挥部统一安排部署做好相关工作。

附件7

鄠邑区集中供热企业专职抢修队伍清单

	序号
	所属单位
	队伍名称
	专业领域
	人数
	队伍地址
	联系人

	
	
	
	
	
	
	姓名
	电话

	1
	大唐陕西发电有限公司

西安热电厂
	供热抢修
	水暖、汽暖供热
	10
	鄠邑区余下街道40号  
	张宏
	15319462837

	2
	西安韦沣工程设备有限公司鄠邑分公司
	设备抢修
	分布式能源供热
	4
	余下街道惠北十一街坊物业办公室二楼
	王韦
	13259883000

	3
	西安市热力集团有限责任公司
	供热抢修
	大唐热源供热
	4
	人民路终南大道沣京名苑3号楼1403室
	黄化冰
	13772022697



