
鄠环批复〔2023〕34号

西安市生态环境局鄠邑分局

关于西安创佰电气有限公司绝缘材料生产项目环境影响报告表的批复

西安创佰电气有限公司：

你单位《绝缘材料生产项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规及相关技术规范，结合专家函审评估意见，经我局建设项目环评审查委员会审查后，批复如下：

一、项目概况：项目位于西安市鄠邑区沣京工业园沣三东路（陕西旺大纺织有限公司内），租用陕西旺大纺织有限公司4#厂房进行建设，占地面积约1200m2，建设内容主要为设置卷坯间、装配区、清洁间、固化区、水锯间、实验室、原材料库、半成品库等，年产绝缘制品约12.5万件。实验室均为物理性能测试试验，不涉及化学实验，项目所用的X探伤机不在本次环评范围内。项目总投资800万元，其中环保投资5.4万元。

二、经审查，项目在全面落实环境影响报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施的情况下，对环境的不利影响能够得到有效缓解和控制。我局原则同意该项目的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

三、项目运行中应重点做好的工作：

（一）严格落实废气防治措施。浇注、固化过程产生的有机废气经集气罩收集后经1套二级活性炭吸附装置处理达标后经15m排气筒排放；水锯切边过程产生的粉尘加强通风，无组织排放。

（二）落实水污染防治措施。生活污水依托陕西旺大纺织有限公司化粪池处理后，通过管网排入鄠邑区第二污水处理厂。

（三）优化厂区平面布置。高噪声设备应采取相应的基础减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。
（四）合规处置各类固体废物。配套建设规范的危废暂存设施，危险废物分类收集贮存，委托有资质单位处置；一般工业固体废物合规处置；生活垃圾分类收集由环卫部门及时清运。
（五）增强环境风险防范意识。严格落实《报告表》提出的环境风险防范措施，按要求编制环境风险应急预案，报我局备案。

四、项目新增主要污染物总量控制指标根据《报告表》测算为：COD为0.02t/a,NH3-N为0.002 t/a。

VOCS：0.0095t/a 。你单位应按照国家及陕西省规定实行区域内VOCS排放等量或倍量削减替代，“十四五”期间如国家有VOCS总量指标管理新规定从其规定执行。

五、项目在建设过程中，你单位应严格执行环保“三同时”制度。项目建成后，应按要求和规定程序办理排污许可手续和开展竣工环境保护验收。

西安市生态环境局鄠邑分局

2023年8月23日
  抄送：西安市生态环境保护综合执法支队鄠邑大队,西安泽辰环保科技有限公司。

  西安市生态环境局鄠邑分局                  2023年8月23日印发 

PAGE  
- 2 -

