
鄠环批复〔2023〕30号

西安市生态环境局鄠邑分局

关于陕西有色万通建材有限公司新增1台

4t燃气锅炉项目环境影响报告表的批复

陕西有色万通建材有限公司：

你单位《新增1台4t燃气锅炉项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规及相关技术规范，结合专家函审意见，经我局建设项目环评审查委员会审查后，批复如下：

一、项目概况：项目位于西安市鄠邑区沣京工业园振兴南路，利用现有工程锅炉房南侧隔间，新建安装1台4t/h锅炉燃气锅炉及附属设施等。项目总投资110万元，其中环保投资40万元。

二、经审查，项目在采取《报告表》所列的各项污染防治措施后，对环境的不利影响能够得到有效缓解和控制。《报告表》中所列建设项目性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施可作为项目实施的依据。

三、项目运行中应重点做好的工作：

（一）严格落实废气防治措施。锅炉采用低氮燃烧器，锅炉产生的燃烧废气经1根15m高排气筒排放。

（二）落实水污染防治措施。软化废水和锅炉排污水依托现有厂区化粪池处理后进入市政污水管网再进入鄠邑区第二污水处理厂。

（三）优化厂区平面布置。风机进出口安装消声器、水泵使用软性连接、基础减振、厂房隔声等措施确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。

（四）合规处置各类固体废物。废离子交换树脂，收集后定期交由厂家回收。
（五）增强环境风险防范意识。严格落实《报告表》提出的环境风险防范措施，按要求编制环境风险应急预案，报我局备案。
四、项目新增主要污染物总量控制指标根据《报告表》测算为： NOx：0.349t/a。

五、项目在建设过程中，你单位应严格执行环保“三同时”制度。项目建成后，应按要求和规定程序办理排污许可手续和开展竣工环境保护验收。

西安市生态环境局鄠邑分局

2023年8月2日
  抄送：西安市生态环境保护综合执法支队鄠邑大队,陕西中蓝企方环境科技有限公司

  西安市生态环境局鄠邑分局                  2023年8月2日印发 

PAGE  
- 3 -

