
鄠环批复〔2024〕25号

西安市生态环境局鄠邑分局

关于西安庆安制冷设备股份有限公司新能源
汽车热管理系统压缩机生产基地项目

环境影响报告表的批复

西安庆安制冷设备股份有限公司：

你单位《新能源汽车热管理系统压缩机生产基地项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规及相关技术规范，结合专家的函审意见，经我局建设项目环评审查委员会审查后，批复如下：

一、项目概况：项目位于西安市鄠邑区沣京工业园，租赁陕西京资实业有限公司内2、3单元厂房1层，厂房面积约6351.6m2，布设充磁机、焊机等设备，建设新能源汽车热管理系统压缩机生产基地，主要生产新能源汽车空调压缩机、地铁空调压缩机、冰柜压缩机、系统集成产品（压缩机）。项目总投资10000万元，其中环保投资14万元。

二、经审查，项目在全面落实环境影响报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施的情况下，对环境的不利影响能够得到有效缓解和控制。我局原则同意该项目的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

三、项目运行中应重点做好的工作：

（一）严格落实废气防治措施。焊接烟尘经集气罩收集+滤筒除尘器处理达标后通过15m高排气筒排放。

（二）落实水污染防治措施。生活污水经化粪池处理后，通过市政污水管网排入鄠邑区第二污水处理厂处理。
（三）优化厂区平面布置。高噪声设备应采取相应的基础减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。

（四）合规处置各类固体废物。生活垃圾分类收集，定期交环卫部门清运处理；不合格产品、焊渣等一般固废定期外售处理；废包装由厂家回收，废机油、冷冻机油废包装瓶等暂存于危险废物贮存库，定期交由有资质的单位进行处置。
（五）增强环境风险防范意识。严格落实《报告表》提出的环境风险防范措施，按要求编制环境风险应急预案，报我局备案。

四、项目在建设过程中，你单位应严格执行环保“三同时”制度。项目建成后，应按要求和规定程序办理排污许可手续和开展竣工环境保护验收。

西安市生态环境局鄠邑分局

2024年8月1日
  抄送：西安市生态环境保护综合执法支队鄠邑大队,陕西中环生态环境保护有限公司。

  西安市生态环境局鄠邑分局                  2024年8月1日印发 

PAGE  
- 3 -

