
鄠环批复〔2024〕30号

西安市生态环境局鄠邑分局

关于企名星（西安）园区运营管理有限公司

西安美谷U+美创港产业园项目

环境影响报告表的批复

企名星（西安）园区运营管理有限公司：

你单位《西安美谷U+美创港产业园项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规及相关技术规范，结合专家的函审意见，经我局建设项目环评审查委员会审查后，批复如下：

一、项目概况：项目位于西安市鄠邑区沣京工业园，总占地面积为70336.8m2，建筑面积95396.74m2。主要包括办公区、生产车间、实验室及相关配套设施和预留厂房等。生产车间以外购的胶原蛋白原液、自制纯水混合灌装入袋生产胶原贴敷料，年产50万盒；实验室年研发胶原蛋白100kg，用于后期胶原贴敷料生产。项目总投资52000万元，其中环保投资56万元。

二、经审查，项目在全面落实环境影响报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施的情况下，对环境的不利影响能够得到有效缓解和控制。我局原则同意该项目的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

三、项目运行中应重点做好的工作：

（一）严格落实废气防治措施。研发实验区域的VOCS、氯化氢采用集气罩收集后，经纤维棉干式过滤后进入二级活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。

（二）落实水污染防治措施。生产污水经化粪池预处理后排入市政管网，纯水制备产生的浓水、生产废水及清洁废水等经污水处理站处理达标后排入市政管网，最终进入鄠邑区第二污水处理厂处理。

（三）优化厂区平面布置。高噪声设备应采取相应的基础减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。

（四）合规处置各类固体废物。生活垃圾分类收集，定期交环卫部门清运处理；一般废包装材料集中收集后综合利用；废滤芯由纯水机厂家更换后带走处置；废琼脂经高压灭菌锅灭活后交环卫部门处理，危险废物暂存于危废贮存库，定期委托有资质单位处理。

（五）增强环境风险防范意识。严格落实《报告表》提出的环境风险防范措施，按要求编制环境风险应急预案，报我局备案。

四、项目在建设过程中，你单位应严格执行环保“三同时”制度。项目建成后，应按要求和规定程序办理排污许可手续和开展竣工环境保护验收。

西安市生态环境局鄠邑分局

2024年9月5日
  抄送：西安市生态环境保护综合执法支队鄠邑大队，陕西三绿环境工程咨询有限公司。

  西安市生态环境局鄠邑分局                  2024年9月5日印发 

PAGE  
- 3 -

