西安市鄠邑区城镇燃气事故

应急处置预案（修订稿）

西安市鄠邑区城镇燃气事故应急处置预案

（修订稿）

目   录
1.总 则……………………………………………………… 4

  1.1编制目的……………………………………………… 4

  1.2编制依据……………………………………………… 4

  1.3事故分级……………………………………………… 4  1.4适用范围……………………………………………… 6

  1.5预案体系……………………………………………… 6

  1.6工作原则……………………………………………… 7

2.组织体系与职责…………………………………………… 7
  2.1组织体系……………………………………………… 7
  2.2企业责任与义务………………………………………15

3.监测与预警………………………………………………15
  3.1风险分析与隐患排查治理……………………………15
  3.2重大危险源监控………………………………………16  3.3信息检测与报告………………………………………16
  3.4预警级别………………………………………………17
  3.5预警行动………………………………………………17  3.6预警发布与解除………………………………………19

应急响应……………………………………………………19    

4.1分级响应及行动………………………………………19

4.2应急救援………………………………………………20
  4.3现场指挥与联络………………………………………21
  4.4现场处置………………………………………………23

  4.5人员疏散………………………………………………23
  4.6人员安全防护…………………………………………23  4.7现场保护………………………………………………24
  4.8响应结束………………………………………………24  4.9信息发布………………………………………………24
5.后期处置……………………………………………………24
  5.1善后处置………………………………………………24
  5.2保险赔付………………………………………………25  5.3总结评估和事故调查…………………………………25
6.应急保障……………………………………………………26
  6.1人员安全保障…………………………………………26
  6.2通讯与信息保障………………………………………26
  6.3应急队伍保障…………………………………………27

  6.4应急救援装备物资保障………………………………27
  6.5经费保障………………………………………………28
  6.6交通运输保障…………………………………………28  6.7医疗卫生保障…………………………………………29

  6.8社会治安保障…………………………………………29  6.9技术储备与保障………………………………………29

预案管理……………………………………………………29
  7.1宣传、培训和演练……………………………………29  

7.2预案备案………………………………………………30
7.3预案修订………………………………………………31
奖惩与责任追究……………………………………………31
9.附 则…………………………………………………………32

10.附件 ………………………………………………………32
1.西安市燃气事故应急架构通讯录……………… 33
       2.西安市应急管理及燃气专家顾问通讯录……… 34
       3.应急物资装备清单……………………………… 35
1. 总则

1.1编制目的
为了及时、有序、高效、正确、妥善地处置可能发生的燃气事故或与燃气有关的紧急事件，提高处置突发燃气事故的能力和效率，减少事故造成的影响和损失，最大限度地保护公众生命财产安全和正常的生产、生活，维护公共安全和社会稳定，特制订本预案。
1.2编制依据
依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急预案管理办法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《西安市突发事件总体应急预案》、《西安市突发事件应急体系建设规划》、《西安市燃气事故应急预案》等有关法律、法规和规定。
1.3事故分级
根据《中华人民共和国安全生产法》、《陕西省特别重大、重大、较大、一般突发公共事件分级标准（试行）》和省、市关于重特大事故有关规定并结合燃气行业特点，鄠邑区燃气事故由高到低划分为：特别重大(Ⅰ级)、重大(Ⅱ级)、 较大(Ⅲ级) 、一般（Ⅳ级）四个级别。
1.3.1以下事故为特别重大燃气事故（Ⅰ级）
（1）发生燃气突发性泄漏、着火、爆炸直接造成5万户以上居民停气的事故；
（2）造成或可能造成30人以上死亡（含失踪），或危及30人以上生命安全，或造成1亿元以上直接经济损失，或100人以上中毒（重伤），或需要紧急转移安置10万人以上的安全事故。
1.3.2以下事故为重大燃气事故(Ⅱ级)

（1）发生燃气突发性泄漏、着火、爆炸直接造成5万户以下、3万户以上居民停气的事故；
（2）造成或可能造成30人以下、10人以上死亡（含失踪），或危及30人以下、10人以上生命安全，或直接经济损失1亿元以下、5000万元以上的事故，或100人以下、50人以上中毒（重伤），或需要紧急转移安置10万人以下、5万人以上的安全事故。
1.3.3以下事故为较大燃气事故(Ⅲ级)

（1）发生燃气突发性泄漏、着火、爆炸直接造成3万户以下、1万户以上居民停气的事故；
（2）造成或可能造成10人以下、3人以上死亡（含失踪），或危及10人以下 、3人以上生命安全，或直接经济损失5000万元以下、1000万元以上的事故，或50人以下、30人以上中毒（重伤），或需要紧急转移安置5万人以下、5000人以上的安全事故。
1.3.4以下事故为一般燃气事故(Ⅳ级)

（1）发生燃气突发性泄漏、着火、爆炸直接造成1万户以下居民停气的事故；
（2）造成或可能造成1-2人死亡（含失踪），或危及1-2人生命安全，或直接经济损失1000万元以下的事故，或30人以下中毒（重伤），或需要紧急转移安置5000人以下的安全事故。三级以上事故执行《西安市燃气事故应急预案》，鄠邑区燃气事故应急预案做好衔接。
    本条所称的“以上”包括本数，“以下”不包括本数。
1.4适用范围
    本预案适用于本区行政区域内燃气(包括天然气、液化石油气)在储存、运行、经营、使用过程中，突然发生的并造成或可能造成危害人身安全、城市设施安全和重大财物损失的事故。
1.5预案体系
在鄠邑区突发公共事件总体应急预案的指引下，区燃气事故应急处置预案体系由区燃气事故应急处置预案、各镇、景区管理局、街道办、沣京工业园燃气事故处置预案和燃气经营单位事故应急处置预案以及现场处置方案构成。



1.6工作原则
以人为本，安全第一；属地管理，分级负责；科学决策，依法规范；预防为主，平战结合。
2.组织体系与职责
2.1组织体系
区燃气事故应急处置和抢险救援工作在区安委会领导下，成立燃气事故应急指挥部。应急指挥部下设应急指挥部办公室(设在区住房和城乡建设局),办公室下设燃气事故应急处置现场指挥部，现场指挥部下设抢险救援组、专家顾问组、事故调查组、善后保障组。
2.1.1区燃气事故应急指挥部
总指挥：区委、区政府主要领导

副总指挥：区政府分管领导、区应急管理局局长  区住房和城乡建设局局长
成  员：区应急管理局、区委宣传部、区总工会、区财政局、区市场监管局、区住房和城乡建设局、公安鄠邑分局、公安鄠邑分局交警大队、区消防救援大队、区交通局、区投资工信局、区生态环境分局、区民政局、区教科局、区文化和旅游体育局、区卫生健康局、区水务局、区电信局、区气象局、区供电分公司、各镇、景区管理局、街道办主要领导，区内各燃气企业、应急及燃气专家顾问组负责人。
职责：区燃气事故应急指挥部是燃气事故应急工作的最高决策机构，下达应急命令，决定较大（III）及以上燃气事故的应对工作，决定应急救援、事故处置、人员调配等各项工作的原则和措施，指导、监督应急工作的全过程。
本预案涉及的所有部门和单位要切实履行各自职责，保证在预案启动后能立即、有序的开展燃气事故应急处置和抢险救援工作，保证燃气事故处理工作的正常进行。相关部门、单位及各镇、景区管理局、街道办、沣京工业园应急处置和抢险救援工作具体分工如下：
（1）区应急管理局：负责调度、协调各有关部门和力量，保障事故处理工作正常进行。负责参与燃气突发事件中较大及以上生产安全事故的调查工作；负责燃气突发事件中生产安全事故的信息上报、统计工作。
（2）区委宣传部：负责燃气事故应急处置和抢险救援对外宣传报道的统一发布，做好新闻媒体的组织协调工作。
（3）区总工会：参与事故调查处理，协助做好职工稳定工作。
（4）区文化和旅游体育局：负责组织区属新闻单位进行燃气安全知识宣传。
（5）区教科局：负责安排各学校的教学、作息时间，配合实施燃气供应方案。学校若发生燃气突发事件由相关应急指挥机构统一指挥处置，重大问题由区教科局向区燃气安全事故应急处理领导小组报告，给予协调。
（6）公安鄠邑分局：负责燃气突发事件区域的安全保卫工作，维护现场秩序和社会公共秩序；负责协助燃气专业应急救援队进入现场处置事件，遵照区燃气事故应急指挥部的指令负责协助组织群众疏散，结合实际情况，协助组织群众进入紧急避险场所，并维护公共秩序；负责组织指挥排爆、案件侦破等工作。发生燃气泄漏等紧急情况时，燃气供应单位必须采取紧急避险措施，区公安机关应当配合燃气供应单位实施抢险、抢修作业；参与事故调查处理和原因分析工作。
（7）区民政局：负责亡故人员的遗体接运，协助相关部门做好善后处理工作；参与对受伤人员的抚恤慰问工作；配合地方政府做好受灾群众的转移安置工作；负责组织、发放灾民生活救济款物，妥善安排受灾群众的基本生活。
（8）区财政局：负责为燃气突发事件应对工作提供资金保障，并对资金的使用和效果进行监管和评估。
（9）区住房和城乡建设局：承担应急指挥部办公室相关工作，协助指挥部进行现场指挥协调。
（10）区交通局：负责在燃气突发事件中组织协调有关部门做好交通运输保障工作；负责在燃气突发事件中组织协调有关部门恢复区管道路、公路、桥梁的抢修与恢复。
（11）区水务局：负责组织抢修与恢复在燃气突发事件中损坏的有关供水等市政管线、设施。
（12）区投资工信局：负责组织商业燃气用户配合实施燃气应急供应方案。
（13）区卫生健康局：负责组织区急救中心(120)和各医院开展受伤人员现场救治和伤员转院治疗工作；负责燃气突发事件区域的卫生防疫工作。
（14）区市场监管局：负责组织或参与压力容器、压力管道等特种设备的抢险和事故调查与处置相关工作。
（15）公安鄠邑分局交警大队：负责燃气突发事件现场及周边道路的交通维护疏导工作；负责依据现场燃气浓度监测结果，按照现场指挥部确定的警戒范围，采取临时交通管制措施，同时保证救援车辆顺利通行；协调区公安消防救援大队及辖区公安派出所等配合工作。
（16）区消防救援大队：负责配合燃气应急救援队实施灭火工作(在对泄漏燃气进行喷水稀释时应听取现场抢险抢险指挥部的指挥)，对燃气突发事件中的被困人员进行救助，并配合燃气供应单位的工程技术人员进行现场侦检及区燃气应急救援队进行器具堵漏、冷却抑爆、关阀断源等工作。
（17）区电信局：负责组织实施在燃气突发事件中受损通信系统的应急恢复，并为抢险救援指挥系统提供通信保障。
（18）区气象局：负责燃气突发事件气象探测资料的汇总、分发；负责组织对重大灾害性天气的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施；负责做好燃气突发事件现场应急观测，提供燃气扩散模拟结果，为决策提供依据。
（19）区供电分公司：负责组织实施在燃气突发事件中引发电力系统事故的抢险救援，为抢险救援及其指挥系统提供用电保障。根据燃气泄漏事故大小和扩散范围，组织相应范围内电力系统的停电及事后恢复工作。
（20）区生态环境分局：负责现场环境污染的监测处理。

（21）区内各燃气企业：负责制定本单位的燃气突发事件应急预案；负责根据本单位经营规模和供气方式组建相应的应急救援队伍；负责按照预案等级处置相应的突发事件；负责组织实施供应区域燃气突发事件先期应急处置。紧急状态下，听从政府指令采取紧急停供措施。必要时，支援辖区外燃气突发事件抢险救援，随时听从应急指挥部的调遣。
（22）各镇、景区管理局、街道办事处、沣京工业园：负责按照燃气供应属地管理原则，保障本辖区燃气安全稳定供应；负责协调解决供、用气纠纷；负责制定本辖区相应的燃气突发事件应急预案；负责燃气突发事件处置过程的属地保障和善后工作。必要时，组织群众疏散，特殊情况下组织群众进入紧急避难场所，避免次生灾害事件发生。
（23）应急管理及燃气专家顾问组：为燃气事故的处置提供科学、有效的技术支持和决策咨询。
2.1.2区燃气事故应急指挥部办公室
主  任：分管副区长
副主任：由区应急管理局、区委宣传部、区住房和城乡建设局、公安鄠邑分局、区消防大队、区市场监管局主要领导担任。
成  员：公安鄠邑分局、区消防救援大队、区应急管理局、区住房和城乡建设局、区市场监管局、各镇、景区管理局、街道办、沣京工业园、燃气经营单位、应急管理及燃气专家顾问组相关人员。
职  责：负责区燃气事故应急指挥部的日常工作，督导检查各镇、景区管理局、街道办、沣京工业园和燃气经营单位应急预案落实和演练情况，传达、执行区燃气事故应急指挥部的有关指令。发生突发事故时，判断并发布预警级别，决定一般燃气事故（Ⅳ级）应急预案的启动和终止。按照区燃气事故应急指挥部指令，具体负责燃气事故应急处置和抢险救援工作的有关组织、协调工作，组织有关部门、专家进行现场调查、取证，并根据现场调查结果和专家意见，拟定事故处置的技术措施。负责对外协调沟通、事故分析汇总、上报等工作。
2.1.3区燃气事故应急处置现场指挥部
总指挥：区政府分管安全工作的副区长
成员：公安鄠邑分局、区消防大队、区卫生健康局、区安监局、区住房和城乡建设局、区市场监管局、区生态环境分局、各镇、景区管理局、街道办主要领导、应急管理及燃气专家顾问组等相关人员组成。
职  责：区燃气事故应急处置现场指挥部在应急指挥部办公室的统一指挥下，在燃气事故突发或事态正在蔓延时迅速在现场进行调度、指挥，负责设置警戒区域、现场灭火与降温隔离、燃气管网设备的紧急切断与放散、事后燃气管网设备的抢修等工作。
（1）抢险救援组
组  长：区消防救援大队主要领导

副组长：区住房和城乡建设局、区卫生健康局主要领导
    成  员：公安鄠邑分局、区消防救援大队、区卫生健康局、区生态环境分局、区投资工信局、区住房和城乡建设局、区水务局、区电信局、区燃气经营企业、区供电分公司、各镇、景区管理局、街道办、沣京工业园相关人员。
职  责：事故抢险救援组在现场指挥部的统一指挥下，负责现场抢险救援行动，进行现场侦测、设置警戒区域、现场灭火与降温隔离、燃气管网设备的紧急切断与放散、事后燃气管网设备的抢修等工作。
（2）专家顾问组
西安市鄠邑区燃气事故抢险专家顾问小组在现场指挥部的统一指挥下，为燃气事故处置、现场抢险救援和事故后恢复重建提供科学有效的技术支持和决策咨询。燃气专家顾问组成员由西安市燃气专家委员会有关成员兼任。
2.1.4事故调查组
组  长：区政府分管安全工作的副区长
副组长：区应急管理局、公安鄠邑分局、区住房和城乡建设局、区消防大队主要领导
成  员：区住房和城乡建设局、公安鄠邑分局、区应急管理局、区市场监管局、区生态环境分局、区总工会、区消防大队、各镇、景区管理局、街道办、沣京工业园、应急管理及燃气专家顾问组相关人员。
燃气事故调查组在应急指挥部办公室的统一指挥下，按照国家有关法律规定的程序和要求，及时组织事故调查组开展事故调查处理工作。按规定上报事故调查处理结果，并提出对事故责任部门、单位及个人的处理建议。
2.1.5善后保障组
组  长：区政府分管民政工作的副区长 

副组长：区委宣传部、区民政局、公安鄠邑分局、区卫生健康局、区生态环境分局主要领导
成  员：公安鄠邑分局、区卫生健康局、区民政局、区生态环境分局、区住房和城乡建设局、区投资工信局、区文化和旅游体育局、各镇（街）、景区管理局、沣京工业园等相关人员。
职  责：善后保障组在应急指挥部的统一指挥下，负责保护事故现场及相关证据，维护秩序、疏导交通，对环境污染监测处置，调动街办、小区物业单位组织危险区内人员撤离，对受伤人员进行抢救，负责对亡故人员的遗体接运，组织参与对受伤人员和亡故人员家属抚恤慰问，协助安排食品等相关生活必需品的应急供应，妥善处理善后事宜等工作，以及事故灾情和抢险救灾信息和相关政策的宣传报道工作。
西安市鄠邑区燃气应急体系架构：







2.2企业责任与义务
燃气事故发生单位责任和义务：负责燃气事故及时上报，在第一时间先期处置，协助制定现场抢修方案，具体组织实施现场抢修；做好生产调度、抢修作业、安全监护、用户通告等工作；做好现场抢险后勤保障工作，配合事故调查、取证、分析工作。
3.监测与预警

3.1风险分析与隐患排查治理
燃气属易燃、易爆物质，在输送、充装、储存、使用过程中，若管道、容器、阀门发生泄漏并到爆炸极限，遇明火或静电产生的电火花可能引起燃烧和爆炸事故。
各燃气经营单位应对本单位存在的危险有害因素进行辨识，针对危险有害因素可能产生的后果，做好风险分析工作，制定相应的应急处置措施。要加大隐患排查力度，制定隐患排查计划，建立隐患台账，对排查出的重大隐患要制定整改措施，落实整改责任部门和责任人，做到措施、责任、资金、时限、预案五到位，能立即整改的应立即整改，短期内难以整改到位的，要限期整改并持续督促跟进，确保隐患整改工作形成闭环。
各镇、景区管理局、街道办、沣京工业园和各有关管理部门要监督燃气经营单位开展隐患排查工作，对重大隐患要进行挂牌督办或依法实施停产关闭。
3.2重大危险源监控
燃气经营单位对重大危险源应当登记建档，制定应急预案，定期进行检测、评估、监控，并按照国家有关规定将本单位重大危险源及安全应急措施报区政府、区应急管理局等有关部门备案。
各镇、景区管理局、街道办、沣京工业园负责对本辖区内重大危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，组织检查、监控，并责令有关经营单位采取安全防范措施。各镇、景区管理局、街道办、沣京工业园和区级应急指挥部有关成员单位应加强对重大危险源的监控，对可能引发重大、特别重大燃气事故的险情或者因其他灾害、灾难可能引发的燃气事故的重要信息，应及时上报区应急指挥部办公室。
3.3信息监测与报告
（1）发生燃气突发事件时，要按照早发现、早报告、早处置的基本原则做到：
①迅速：最先接到事故信息的单位应在第一时间报告；
②准确：报告内容要客观真实，不得主观臆断。
（2）发生燃气事故后，事故发生单位应迅速向燃气经营单位、消防、公安等应急救援部门报警，并立即向上级主管单位、区政府、区住房和城乡建设局报告；119、110在接到燃气事故报警后，应及时向燃气经营单位（西户天然气公司 电话：84836117）进行情况通报；燃气经营单位在接到报警后，应立即向上级主管单位、区政府、区住房和城乡建设局报告；事故发生单位的上级主管单位、区政府接报后，应立即向市应急办报告。
（3）报告内容：报告人姓名、身份，事故发生时间、地点、事故简要经过、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施和事故现场控制情况。
（4）涉及消防、交通、救护等工作的，区应急指挥部办公室、燃气经营单位应拨打“110”报警电话、“119”火警电话、“120”急救电话等，并报告区政府相关部门。
3.4预警级别
    燃气事故分为特别重大(Ⅰ级)、重大(Ⅱ级)、 较大(Ⅲ级) 、一般（Ⅳ级）四个级别，预警级别与之相对应依次用红色、橙色、黄色、蓝色标记，预警级别可以随事态发展进行升级、降级或解除。
3.5预警行动
3.5.1预警及报告程序
（1）燃气事故发生单位或燃气经营单位发生燃气事故后，应立即向上级主管部门和所在区政府报告，同时报区住房和城乡建设局。
（2）区住房和城乡建设局主管领导根据事故上报情况，初步分析事故等级，若初步判断为重大燃气事故(II级) 或较大燃气事故(Ⅲ级)，则立即上报区应急管理局，并由区应急管理局上报市应急办和市城管局。若初步判断为特别重大燃气事故(I级)，由区政府主管副区长报告西安市市长。
（3）发生一般燃气事故(Ⅳ级)后，燃气事故发生单位和燃气经营单位应立即报上级主管单位、所在地政府、沣京工业园管委会，同时报区住房和城乡建设局。区住房和城乡建设局接到报告后，立即报区应急管理局，同时向市应急管理局报备。
（4）发生较大燃气事故(Ⅲ级)及更高等级事故时，燃气事故发生单位和燃气经营单位的主管上级单位、所在地政府（沣京工业园）、区住房和城乡建设局有关负责人应立即赶赴现场，并将事故现场初步情况上报区应急办和应急指挥部办公室；由区应急管理局报告总指挥和副总指挥，并报告市城管局、市应急局；应急指挥部办公室通知区住房和城乡建设局、公安鄠邑分局、区消防大队、区应急管理局、区市场监管局等相关部门。
3.5.2预警及报告内容
（1）燃气事故发生单位立即按照规定程序和要求进行信息上报，并在处置过程中及时报告处置情况及事态发展情况。
（2）燃气事故发生单位应在事故发生后12小时内将事故简要情况书面上报区政府及应急指挥部办公室。事故报告内容应包括：发生事故的时间、地点、人员(包括姓名、年龄、性别、身份)伤亡情况、事故影响范围、事故简要经过、事故发生原因的初步判断、事故发生后采取的措施和事故现场控制情况以及报告人。由于事故现场情况变化导致伤亡人员数量变化时，事故发生单位应及时补报。
3.6预警发布与解除 

    事故预警和事故信息的发布、调整和解除，可通过新闻发布会、新闻通报会、广播、电视、报刊、通信、信息网络、宣传车或其他方式进行。
（1）蓝色预警发布与解除由区燃气事故应急指挥部办公室负责，并报区应急指挥部，同时向西安市城管局局报告。
（2）黄色及以上预警发布与解除由西安市应急指挥部负责。
（3）区应急指挥部授权，由区政府办公室、区应急办、应急指挥部办公室组织召开新闻发布会或新闻通报会等。
4.应急响应

4.1分级响应及行动
燃气事故发生后，区燃气事故应急指挥部办公室按照区燃气事故应急指挥部的指令，根据事故分级宣布启动应急抢险处置预案，建立领导分级处置体系，区燃气事故应急处置现场指挥部、事故抢险救援组、专家顾问组、事故调查组、善后保障组应在区应急指挥部办公室的统一指挥下，按照各自的职责和工作程序贯彻执行应急救援预案。区燃气事故应急指挥部办公室统一调度全区相关单位力量和资源进行联合处置。
（1）特别重大燃气事故(I级)发生后，区燃气事故应急指挥部宣布全区进入燃气事故特别严重预警级别(红色等级)。区燃气事故应急指挥部总指挥宣布启动应急抢险处置预案并报市政府。主要区领导应赶赴现场，指挥各应急机构开展相应应急抢险工作。
（2）重大燃气事故(II级)、较大燃气事故(Ⅲ级)发生后，区燃气事故应急指挥部宣布鄠邑区进入燃气事故严重预警级别(橙色、黄色等级)。区燃气事故应急指挥部总指挥宣布启动应急抢险处置预案。分管区领导或区应急管理局主要领导应赶赴现场，指挥各应急机构开展相应应急抢险工作。
（3）一般燃气事故(Ⅳ级)发生后，燃气事故发生单位和燃气经营单位的主管上级部门、所在地政府（开发区管委会）应立即启动本级应急预案，开展应急处置和抢险救援工作。区燃气事故应急指挥部办公室宣布鄠邑区进入燃气事故—般预警级别(蓝色等级)，并启动应急抢险处置预案，区级指挥部成员单位应迅速做出响应，进入相应的应急抢险准备工作状态。
（4）发生较大及以上事故时，应及时向上级进行求援，请求启动上一级应急预案。  

4.2应急救援
（1）燃气事故发生后，事故单位应立即启动本单位应急救援预案并迅速展开自救活动，在第一时间进行先期处置。
（2）发生燃气事故的所在地政府、沣京工业园接报后，相关领导和事故应急处置人员应立即赶赴现场，按照各自既定的应急预案开展应急救援指挥与协调工作。
（3）各相关单位人员在接报后应立即赶赴现场，听从区燃气事故现场应急指挥部的统一指挥，按职责分工开展工作。善后保障组应首先组织力量全力抢救伤员，并送入就近医院抢救。
（4）现场总指挥到达事故现场后，各成员部门应及时向总指挥报告处置情况，并应无条件服从指挥长的指挥，积极参加救援工作，切实履行各自的职责。
（5）如事故有进一步发展的可能，要积极组织人员、设备或物资，尽快制止事故发展并及时消除隐患；如发生燃气大面积泄漏或爆炸，应采取果断措施，避免二次事故及次生灾害。
（6）跨区域应急救援联动
建立有效的燃气事故应急救援联动机制，充分发挥区级燃气事故应急抢险救援常备队伍和骨干力量作用，开展跨区域抢险指挥调度，实现资源共享、优势互补、协同作战、高效处置。
（7）西安西户天然气有限公司专职抢修队是鄠邑区燃气事故应急抢险救援常备队伍和骨干力量。西安西户天然气有限公司24小时报修服务热线84836117，24小时应急抢险调度电话84836117。
4.3现场指挥与联络
（1）当获悉燃气事故发生时，现场指挥部成员应根据预案或通知迅速赶往现场，及时履行职责。现场指挥部成员应保持通讯畅通，随时接受指挥部指令。
（2）在燃气事故现场，如果应急过程中发生不能控制的意外导致指挥系统无法正常运作，整个应急工作会因此而产生混乱或失控。故此，现场指挥部应设在既便于掌握现场情况又比较安全的场所，现场指挥工作由指挥长指派各应急小组组长负责。
（3）在燃气事故处置过程中，为防止事故的进一步扩大和次生灾害的发生，最大程度减少对大众的伤害，根据事故预警类别及事故现场实际情况，善后保障组可提出是否需要疏散公众及抢险人员，由现场指挥长决定。
（4）现场指挥长应及时向区应急指挥部办公室汇报事故救援现场的有关情况，接受区应急指挥部办公室的指令。
（5）现场指挥部应在警戒区外指定一处或多处地点作为现场指挥部、增援人员集结点并召集联络人。
（6）在现场指挥部的统一安排部署下，救援人员进入事故区域实行分组负责制，应随时保持通讯联系畅通，使用专用防爆器材，并及时向现场指挥部报告救援进展情况。
（7）区住房和城乡建设局值班电话为81460600，西安西户天然气燃气事故应急救援联络电话84836117，负责指挥部指令的传达与联络。
（8）现场的联络工作由现场指挥部指定专人负责。
4.4  现场处置
    燃气事故发生后，事故发生单位和燃气经营单位应立即启动应急预案，在第一时间进行先期处置，迅速采取有效措施控制事故发展，降低事故影响，尽快消除事故险情。采取燃气侦测、警戒疏散、解救人员、消除火源、切断气源、管道设备放散、事故信息上报、请求外部支援等相关应急抢险处置措施，并对现场抢险人员采取必要的安全保护措施，遵守应急抢险作业规程，确保人员安全，不得违规违章作业。
4.5人员疏散
指挥部决定需要进行大面积疏散时，由公安鄠邑分局负责组织人员进行疏散指导，保证有秩序疏散，人员密集场所要特别防止恐慌和拥挤踩踏等意外情况发生并采用广播、音响设备不间断发布疏散通知和疏散指令，如有燃气泄漏，应明确告诉疏散指导人员、现场人员和公众严禁明火，撤离前应熄灭所有火源、切断气源、关闭电源和电气设备。设置集合地点应确保安全，并在集合地点设置显眼的告示牌，方便疏散人员辨认。集合地点必须指派专人驻守，其职责除维持秩序、进行点名统计人数外，更重要的是要与应急指挥部保持联络，以协助寻找失踪人员及执行疏散指示。
4.6人员安全防护
进入危险区域的应急人员应按照现场实际情况配备相应救援防护装备，禁止携带任何电子设备；其他区域应急抢险人员应配置安全帽、防砸鞋等必要的防护用品；燃气严重泄漏或着火产生大量烟雾时，可提醒疏散人员尽可能用湿毛巾或湿布、口罩等，防止吸入燃气或有毒的烟气。
4.7现场保护
    燃气事故抢险救援处置结束后，应妥善保护好现场，为事故调查、分析提供直接证据。在燃气事故调查小组有明确指令后，才能清除事故现场。
4.8响应结束
燃气事故得到控制或隐患得到排除，被困人员、受伤人员得到妥善安置，事故区域环境恢复状况符合相关标准，导致次生、衍生灾害的因素已经消除，需要解除应急状态时，经专家分析会商并经现场监测评估无危害和风险后，现场指挥部向市应急指挥部提出终止应急响应的请求。按照“谁启动，谁解除”的原则宣布应急终止指令，或由区应急指挥部授权区应急指挥部办公室宣布应急结束。
4.9信息发布
解除应急状态后，应向有关新闻媒体及周边群众发布信息。事故信息的发布，由区应急指挥部开展，信息发布内容要全面、及时、准确、客观，力求在第一时间向社会发布，并根据事故处置情况做好后续发布工作。
5.后期处置

5.1善后处置
（1）救援行动完成后，由事发属地政府（沣京工业园管委会）和事故责任单位负责善后处置工作，包括彻底消除次生、衍生事故隐患、污染物收集与处理、人员安置、伤员救治、抚恤救济、灾后重建和秩序恢复，确保社会稳定。
（2）环保部门负责事故现场环境监测，分析危害成分，向应急指挥部报告监测结果，提供决策依据。并对事故现场和周边环境跟踪监测，直至应急响应结束。
5.2保险赔付
    保险机构要及时开展应急救援人员保险受理和受灾人员保险理赔。区级有关部门、保险监管机构要督促有关承保单位快速勘查并及时做好理赔工作。
5.3总结评估和事故调查
（1）现场指挥部负责收集整理应急救援工作记录、方案、文件等资料。应急处置结束后，区应急指挥部办公室组织各参与救援的部门对事前、事发、事中、事后全过程应对工作进行全面、系统、客观的分析和评估，提出改进的意见和建议，并在救援结束1个月内上报总结评估报告。事故总结评估报告，由区政府报市应急指挥部办公室。
（2）一般等级事故由区政府安监部门负责调查；较大及以上等级事故由市安监部门负责调查；必要时市政府直接组成调查组或者授权有关部门组成调查组开展事故调查工作。事故调查处理应及时、准确地查清事故经过、事故原因、事故损失，查明事故性质，认定事故责任，总结事故教训，提出整改措施，并依法追究有关单位和人员的责任。
6.应急保障

6.1人员安全保障
（1）各应急救援队伍现场人员应根据需要携带相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急救援抢险作业相关规定；区应急指挥部根据现场处置需要，具体协调、调集相应的安全防护装备，并做好监督指导工作，事发属地政府（沣京工业园管委会）会同区公安、卫健、环保部门负责组织群众的安全疏散与防护工作。
（2）现场指挥部负责组织力量划定警戒区域，防止无关人员进入现场；疏散事故现场群众，确定疏散撤离的范围、路线、方式和程序，启用应急避难场所，并落实具体部门负责实施；做好伤员救治、卫生防疫、疾病防控、污染洗消、环境监测、饮食供应、治安管理等工作。
6.2通讯与信息保障
（1）区级各有关部门及各镇、景区管理局、街道办、沣京工业园管委会应设立24小时值班电话并派专人值守，参与事故应急救援的职能部门须向社会公布值班电话。
（2）燃气经营单位必须设立事故报警及故障报修通讯平台，完善通讯联络体系，公布24小时事故救援电话，确保燃气事故应急救援工作的需要。
（3）建立燃气事故应急救援力量及专家信息库并编制成员通讯名录。
6.3应急队伍保障
（1）区燃气事故应急抢险救援队伍主要由公安消防救援、区级有关单位专业抢险队伍、燃气经营单位专（兼）职抢险队伍组成。应急抢险队伍应按照有关规定配备专业人员和专用车辆、设备、机具、备品备件等物资装备，定期开展培训和演练，保持战斗力，常备不懈。
（2）依托西安西户天然气公司作为全区的应急救援骨干力量，建立全区燃气专业抢险队伍，如遇突发事件，由指挥部办公室统一调配使用。
6.4应急救援装备物资保障
（1）燃气经营单位和燃气使用单位应根据本单位设备的特点和应急抢险专项预案的规定，配备和储备必要的专用车辆、抢险设备、工机具、备品备件等救援物资装备，并建立应急物资管理台账，并做好维护和更新工作，确保救援装备和物资齐全、有效、可靠。
（2）建立应急救援装备物资储备制度，参与燃气事故应急处置的区级各有关部门、各镇、景区管理局、沣京工业园管委会应根据部门职责分工和燃气事故应急救援需要和特点，负责协调相关救援设备、器材、物资的配备、储备和调运，明确装备功能、类型、性能、数量和存放位置，并做好维护和更新工作。
（3）区应急指挥部办公室建立应急救援装备和物资储备信息库，形成布局合理、统一调配的管理体系，依托西安西户天然气有限公司应急物资装备，实现资源共享，确保应急物资及时调配。（详见附件3：应急物资装备清单）
（4）必要时区政府可依法动员和征用社会装备及物资；跨区域、跨部门装备物资调用，由区应急指挥部统一协调解决。
（5）区政府常备的应急抢险救援装备和物资经费由区级财政解决；燃气生产经营企业常备装备和物资经费由企业自筹资金解决，列入生产经营成本。
6.5经费保障
（1）燃气经营单位应当设立专项资金，保障企业日常对危险源的管理监控、预防预警措施的落实、应急培训和演练、事故应急抢险救援经费的需求。区级应急抢险骨干力量的队伍建设，政府给予适当的补助。
（2）事故应急救援资金首先由事故责任单位承担，事故责任单位无力承担的，由事发区政府协调解决。
（3）事故预防、应急演练等常态管理所需的经费，由区政府在每年财政预算中予以安排。
6.6交通运输保障
    各级政府及有关部门应根据部门职责分工，做好交通运输工具准备、道路疏通、交通管制、伤员运送、群众疏散转移、物资装备转运等项工作，必要时协调高速路、铁路、民航、军队系统提供支持，为应急救援行动提供安全、迅捷、高效、顺畅的交通保障。
6.7医疗卫生保障
由区卫生健康局负责医疗卫生保障工作，组织协调各级医疗救护队伍实施医疗救治。医疗救护队接到指令后要迅速进入事故现场实施医疗急救，各级医院负责后续治疗。
6.8社会治安保障
由公安鄠邑分局迅速组织警力对事故现场进行治安警戒和管理，加强对重点区域、重点场所、重要物资设备的安全防范保护，维持现场秩序，保护事故现场，为保障抢险救援顺利开展和事故调查工作创造必要的条件。若需要，商请武警西安支队予以支援。
6.9技术储备与保障
区应急管理局组织成立安全生产专家组，建立应急信息数据库，充分发挥科研院所、技术单位的科技力量和专业优势，不断开发和完善应急新技术、新装备，研究解决燃气事故应急救援疑难、重大问题，为燃气事故应急救援水平的提高提供技术支持和科学保障。
7.预案管理

7.1宣传、培训和演练
（1）各相关部门、燃气经营单位要按规定向公众和员工说明企业储存、经营、使用燃气的安全注意事项及发生事故后有可能造成的危害，广泛宣传应急救援有关法律法规和燃气事故预防、避险、避灾、自救和互救常识。
（2）燃气事故有关救援队伍要按照规定参加业务培训，燃气经营单位应定期对员工进行业务及应急培训，行业管理和安全管理部门负责对应急救援培训进行监督检查。各级应急救援管理机构应加强应急管理、救援人员的岗前和常规培训。
（3）区级有关部门应组织开展燃气安全、应急管理法律法规和燃气设施保护、用气常识、事故预防、避险逃生、自救互救的宣传；区政府负责本辖区的燃气安全宣传教育工作；教育行政管理部门应当将燃气安全知识纳入中小学安全教育内容，并对学校开展安全教育情况进行监督；区文化和旅游体育局等行政管理部门应当组织广播、电视、报刊、互联网等媒体开展安全用气、燃气设施保护、节约用气等方面的公益宣传。
（4）燃气经营单位必须根据各自特点每年组织不少于1次燃气事故应急抢险救援演练，区级行业管理部门、区政府应每年组织1次燃气事故综合应急抢险救援演练。
7.2预案备案
（1）本预案应当报送区政府应急管理机构备案，并抄送上级行政主管和行业主管部门。
（2）区政府、有关应急保障单位、燃气经营企业应当针对燃气事故特性，制定各自的应急预案，并抄送上级行政主管和行业主管部门备案。
（3）燃气经营单位的燃气事故应急抢险专项预案应包括以下内容：燃气设施、设备数量、安装位置分布情况；在日常运行、使用过程可能出现引发安全事故的故障类型、征兆、应对措施；燃气事故应急指挥组织机构和应急抢险队伍情况；相应的设备操作人员、维修人员、部门主管、分管领导、安全生产第一责任人在处理事故时的职责、联络通讯方式、培训与演习情况等。
（4）区燃气事故应急指挥部办公室会同各成员单位对本预案的落实情况进行检查，督促各相关部门和辖区镇街对预案落实中存在的问题进行整改。
7.3预案修订
按照《西安市应急预案管理办法》（市政办发﹝2014﹞53号）相关规定执行，若预案所依据的法律法规、所涉及的机构和人员发生重大改变，或在执行过程中发现重大缺陷时，应及时予以修订更新。
8.奖励与责任追究

燃气安全事故应急处置，实行党政领导负责制和责任追究制。区委、区政府对参加事故应急抢险救援及时，采取处置措施得当，有效降低或避免事故损失，表现突出并做出贡献的部门、单位和个人，应给予表彰和奖励；对迟报、瞒报、缓报或者故意拖延不报事故重要情况的，对在应急抢险救援行动中有玩忽职守、失职、渎职等违法行为的，对在应急抢险救援中决策失误、行动不力、处置不当、贻误战机而造成事故蔓延、扩大的，将依据有关规定给予通报批评、行政处罚，直至追究刑事责任。
9.附则

本预案发布之日起施行，《西安市户县燃气事故应急处置预案》同时作废。
10.附件

1.西安市鄠邑区燃气事故应急架构通讯录；
2.西安市应急管理及燃气专家顾问通讯录;
3.应急物资装备清单。
附件1

西安市鄠邑区燃气事故应急架构通讯录

	类别
	部门/单位
	应急值班电话
	部门/单位
	应急值班电话

	区级部门
及单位
	区委宣传部
	84812225
	
	区投资工信局
	84812228
	

	
	区总工会
	84812021
	
	区生态环境分局
	84884311
	84884300传

	
	区财政局
	84883380
	
	区民政局
	84812034
	

	
	区应急管理局
	84882229
	
	区教科局
	84813323
	

	
	区市场监管局
	84881702
	                                                                                                                                                                                                  
	区文化和旅游体育局
	89020869
	

	
	区住房和城乡建设局
	84812744
	81460609传
	区卫生健康局
	84882653
	

	
	公安鄠邑分局
	84833272
	
	区水务局
	84882152
	

	
	区消防大队
	84812267
	
	区电信局
	84821089
	

	
	区交通局
	84812229
	
	区气象局
	84882578
	

	
	区供电分公司
	84886004
	84886004传
	
	
	

	各镇街、
景区管理局

	渭丰镇政府
	84930852
	
	五竹街办
	84980240
	

	
	涝店镇政府
	84994621
	
	余下街办
	84969889
	

	
	祖庵镇政府
	84906312
	
	玉蝉街办
	84923524
	

	
	甘河镇政府
	62521019
	
	甘亭街办
	84812161
	

	
	蒋村镇政府
	84903022
	84843206传
	沣京工业园
	84982255
	

	
	石井镇政府
	84975101
	
	景区管理局
	84970100
	

	燃气经营单位
	西户天然气有限公司
	81464117
	
	

	热线
	西户天然公司有限公司24小时应急抢险调度电话：84836117；区应急管理局值班电话：84882229；火警：119； 匪警：110； 急救中心：120；电力抢修：84888128；自来水抢修：84882501；

交通事故：122


附件2

西安市应急管理及燃气专家顾问通讯录
	姓  名
	联系方式
	邮      箱
	单         位

	专家：韦永安
	85297083

13909245082
	weiyongan@catrq.com
	西安市长安天然气有限公司

	专家：赵勇辉
	88389888_5009

13319232828
	zhaoyonghui@qhgas.com
	西安秦华天然气有限公司

	专家：陈兴财
	85211070

13992829826
	chenxingcai@qhgas.com
	西安秦华怡安公司

	专家：孙永超
	13700220271
	13700285008@163.com
	西安秦华天然气有限公司

	专家：张高社
	88212141_858

13572922952
	13572922952@163.com
	陕西安然能源科技有限公司


附件3

	应急物资装备清单

	表-1 西安西户天然气有限公司应急物资装备表

	序号
	物资装备名称
	数量
	规格型号
	装备状态（良好）
	主要功能
	所在单位
	存放地点（详细地址）
	联系人

	
	
	
	
	
	
	
	
	姓名
	电话

	1
	专用抢险车
	1
	福特
	良好
	天然气抢修
	西安西户天然气有限公司  生产运行部
	丰四路与大庞路交叉口
	乔荣勃
	13488228575

	2
	专用抢险车
	1
	长安
	良好
	天然气抢修
	西安西户天然气有限公司  生产运行部
	丰四路与大庞路交叉口
	程新权
	13659208163

	3
	专用抢险车
	1
	长安
	良好
	天然气抢修
	西安草堂天然气有限公司  生产运行部
	秦岭大道与草堂一路交叉口
	党峰
	15002916495

	4
	可燃气体    检测器
	7
	SEWERIN
	良好
	天然气抢修
	西安西户天然气有限公司  生产运行部
	丰四路与大庞路交叉口
	乔荣勃
	13488228575

	5
	液体抽吸泵
	2
	﹨
	良好
	天然气抢修
	西安西户天然气有限公司  生产运行部
	丰四路与大庞路交叉口
	乔荣勃
	13488228575

	6
	汽油发电机 
	2
	﹨
	良好
	天然气抢修
	西安西户天然气有限公司  生产运行部
	丰四路与大庞路交叉口
	乔荣勃
	13488228575


	应急物资装备清单

	表-2 西安西户天然气有限公司抢险车抢险机具配备表

	序号
	类型
	名称
	数量
	备注

	
	
	
	
	

	1
	通风吹扫设备
	发电机
	1台
	

	2
	
	防水电源线盘
	1台
	

	3
	
	放散管
	1个
	

	4
	照明设备
	防爆泛光工作灯
	1台
	BC9300

	5
	
	便捷式强光工作灯
	2台
	BW7101

	6
	
	防爆强光手电
	1个
	

	7
	检测设备
	PGC色谱仪
	1台
	

	8
	
	手推式激光甲烷检测仪
	1台
	

	9
	
	MINI检测仪
	7台
	

	10
	
	U型压力计
	1个
	

	11
	防护设备
	安全帽、反光背心
	4套
	

	12
	通讯设备
	防爆对讲机
	2部
	400兆

	13
	
	高音喇叭
	1个
	


	14
	消防设备
	手持式灭火器
	2具
	MK-8㎏

	15
	
	手持式灭火器
	2具
	MK-4㎏

	16
	警戒器材
	警戒带
	2盘
	不少于100米

	17
	
	警戒牌
	6个
	

	18
	
	隔离墩
	6个
	

	19
	工具
	PE球阀钥匙
	1套
	

	20
	
	防爆铜工具
	1套
	

	21
	
	18、24吋管钳
	各2把
	

	22
	
	12、18吋活动扳手
	各2把
	

	23
	
	24吋活动扳手
	1把
	

	24
	
	井钩
	2个
	

	25
	
	梯子
	1个
	

	26
	其他
	查漏水
	2瓶
	不少于2升

	
	
	
	
	

	27
	
	黄油
	1桶
	

	
	
	
	
	

	28
	图纸资料
	运行图纸
	1套
	

	注：大型抢修工具和各类规格管道、管件、阀门和调压器应按照抢修要求保持常备状态。


各镇街、景区局、沣京工业园燃气事故应急处置预案





鄠邑区燃气事故应急处置预案





西安市城镇燃气应急处置预案





西安市突发公共事件总体应急预案


  





各燃气经营单位事故应急处置预案及现场处置方案





应急指挥部





指挥部办公室





事故调查组





善后保障组





现场指挥部





抢险救援组





各镇、景区局、街道办、沣京工业园





专家顾问组









