
鄠环批复〔2024〕75号

西安市生态环境局鄠邑分局

关于西安市鄠邑区鑫旺肉联厂屠宰技术升级
改造项目环境影响报告表的批复

西安市鄠邑区鑫旺肉联厂：

你单位《屠宰技术升级改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规及相关技术规范，结合西安市环境保护科学研究院对《报告表》的技术评估意见（市评估函〔2024〕219号），经我局建设项目环评审查委员会审查后，批复如下：

一、项目概况：项目位于西安市鄠邑区祖庵街道办事处东街村西安市鄠邑区鑫旺肉联厂现有厂区内，本次项目改造主要对现有屠宰分割车间进行整体改造，优化调整车间布局，增加分割车间，改造预冷和冷藏、冷冻间，升级更新生产设备，提升项目屠宰技术，新增生猪屠宰能力6万头/a；对待宰间进行封闭改造；对待宰间、屠宰分割车间、无害化间新增废气收集设施；新增1套恶臭废气处理装置；对厂区现有污水站进行扩建改造。项目总投资70万元，其中环保投资37.2万元。
二、经审查，项目在全面落实环境影响报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施的情况下，对环境的不利影响能够得到有效缓解和控制。我局原则同意该项目的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

三、项目运行中应重点做好的工作：

（一）严格落实废气防治措施。锅炉燃料为甲醇，具有低氮燃烧功能，烟气由现有8m高排气筒排放。待宰间、屠宰分割车间、无害化间产生的恶臭气体收集后汇合排入1套“碱液喷淋+活性炭吸附”废气处理装置净化处理后，通过1根15m高排气筒有组织排放。待宰间封闭、及时清理积存的猪粪尿、清洗地面、喷洒生物除臭剂；屠宰分割车间清洗地面、喷洒生物除臭剂；污水站池体地下设置、池体加盖密闭、喷洒生物除臭剂。餐饮油烟依托各灶头现有集气罩收集后经静电式油烟净化器净化，通过专用烟道引至屋顶排放。以确保所有废气处理达标后排放。

（二）落实水污染防治措施。采用雨污分流排水体制，生产废水、生活污水排入厂区自建污水站处理，污水站设计处理规模180m3/d，废水处理工艺为“格栅-隔油沉砂-溶气气浮-水解酸化-接触氧化-二氧化氯消毒”，净化处理后现阶段用于农村灌溉农田，待祖庵街道雨污分流完成且祖庵街道污水处理站能够处理时，再通过市政污水管网排入祖庵街道污水处理站进一步处理。

（三）优化厂区平面布置。高噪声设备应采取相应的基础减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。

（四）合规处置各类固体废物。配套建设规范的危废暂存设施，危险废物分类收集贮存，委托有资质单位处置；生活垃圾分类收集由环卫部门及时清运。猪粪，肠胃内容物，污水站污泥由当地果园堆肥利用；猪毛、蹄壳，病死动物、检疫不合格胴体、不可食用内脏无害化处置产生的骨渣等外售综合利用。

（五）增强环境风险防范意识。严格落实《报告表》提出的环境风险防范措施，按要求修编环境风险应急预案，报我局备案。

四、项目在建设过程中，你单位应严格执行环保“三同时”制度。项目建成后，应按要求和规定程序办理排污许可手续和开展竣工环境保护验收。

西安市生态环境局鄠邑分局

2024年12月30日
  抄送：西安市生态环境保护综合执法支队鄠邑大队,西安勤力环保服务科技有限公司。

  西安市生态环境局鄠邑分局                 2024年12月30日印发 

PAGE  
- 2 -

