
鄠环批复〔2025〕6号

西安市生态环境局鄠邑分局

关于西安安德生管业科技有限公司市政公用管材生产线技术改造项目环境影响报告表的批复

西安安德生管业科技有限公司：

你单位《市政公用管材生产线技术改造项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规及相关技术规范，结合专家函审评估意见，经我局建设项目环评审查委员会审查后，批复如下：

一、项目概况：项目位于西安市鄠邑区沣京工业园丰四路中

段，在原有厂房内对市政公用管材技术改造生产线进行改造，并新增部分设备，投产后年产3PE大口径防腐管30万平方米、3PE小口径防腐管50万平方米、PE管45万米。项目总投资520万元，其中环保投资24万元。

二、经审查，项目在全面落实环境影响报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施的情况下，对环境的不利影响能够得到有效缓解和控制。我局原则同意该项目的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

三、项目运行中应重点做好的工作：
（一）严格落实废气防治措施。新增部分废气处理设施，同时依托原有废气处理设施进行处理，处理达标后排放。

（二）落实水污染防治措施。依托原有处理设施处理。
（三）优化厂区平面布置。新增设备应采取相应的基础减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准。
（四）合规处置各类固体废物。依托原有处理设施处理。

（五）增强环境风险防范意识。严格落实《报告表》提出的环境风险防范措施，按要求修编环境风险应急预案，报我局备案。

四、项目在建设过程中，你单位应严格执行环保“三同时”制度。项目建成后，应按要求和规定程序办理排污许可手续和开展竣工环境保护验收。

西安市生态环境局鄠邑分局

2025年3月12日

  抄送：西安市生态环境保护综合执法支队鄠邑大队，陕西常瑞恒青环保咨询有限公司。

  西安市生态环境局鄠邑分局                  2025年3月12日印发 

PAGE  
- 3 -

