
鄠环批复〔2025〕11号

西安市生态环境局鄠邑分局

关于西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）整体迁建项目环境影响

报告表的批复

西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）：

你单位《西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）整体迁建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规及相关技术规范，结合西安市环境保护科学研究院对《报告表》的技术评估意见（市评估函〔2025〕54号），经我局建设项目环评审查委员会审查后，批复如下：

一、项目概况：西安市鄠邑区妇幼保健计划生育服务中心（区妇幼保健院）由现在的鄠邑区画展路17号整体搬迁至五竹街办大庞路以东，丰二路以南，主要建设内容为新建1栋9F门诊综合楼23836.46m2，1栋7F康复中心4132.20m2，1栋3F发热门诊1016.40m2，1栋配套及附属用房146.30m2以及地下两层地下室。共设置250张床位。项目总投资44980.06万元，其中环保投资546万元。本次批复不包含辐射项目的内容。

二、经审查，项目在全面落实环境影响报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施的情况下，对环境的不利影响能够得到有效缓解和控制。我局原则同意该项目的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

三、项目运行中应重点做好的工作：

（一）严格落实大气污染物防治措施。施工期间严格按照《西安市大气污染治理专项行动方案(2023-2027年)》及省市区重污染天气应急预案和减排要求，在规定情形下停止相关施工活动，确保厂界扬尘符合《施工场界扬尘排放限值》(DB61/1078-2017)要求。污水处理站采取地埋、池体加盖和周围喷洒除臭剂等措施。食堂油烟经油烟净化器处理后通过专用烟道屋顶排放。
（二）落实水污染防治措施。施工期间产生的污水应妥善处理，不得造成二次污染。医院产生的所有污水进入新建的污水处理站处理，处理达到一定的标准后，通过市政管网排放至鄠邑区第二污水处理厂处理。
（三）优化厂区平面布置。施工应合理安排施工时间和空间布局，选用低噪声设备，确保施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求，有效降低对声环境敏感点的影响。高噪声设备应采取相应的基础减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区和4类区标准。
（四）合规处置各类固体废物。配套建设规范的医疗废物暂存间，医疗废物分类收集贮存，委托有资质单位处置；一般固体废物合规处置；生活垃圾分类收集由环卫部门及时清运。病区化粪池污泥、污水站污泥和栅渣经消毒后交有资质单位处置，非病区化粪池污泥定期清掏，外运肥田。

（五）增强环境风险防范意识。严格落实《报告表》提出的环境风险防范措施，按要求修编环境风险应急预案，报我局备案。

四、项目在建设过程中，你单位应严格执行环保“三同时”制度。项目建成后，应按要求和规定程序办理排污许可手续和开展竣工环境保护验收。

西安市生态环境局鄠邑分局

2025年4月25日

  抄送：西安市生态环境保护综合执法支队鄠邑大队,陕西格致有为环境科技有限公司。

  西安市生态环境局鄠邑分局                  2025年4月25日印发 

PAGE  
- 3 -

