
鄠环批复〔2025〕23号

西安市生态环境局鄠邑分局

关于陕西恒达七彩包装有限公司生产供热锅炉技改项目环境影响报告表的批复

陕西恒达七彩包装有限公司：

你单位《生产供热锅炉技改项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规及相关技术规范，结合专家函审评估意见，经我局建设项目环评审查委员会审查后，批复如下：

一、项目概况：项目位于西安沣京工业园振兴北路9号，为改建项目，项目主要是依托现有东锅炉房，新建锅炉设备，占地面积110m2。本次技改项目在现有厂区东锅炉房内新建一台10t/h超低氮燃气蒸汽锅炉，并将现有2台4t/h燃气锅炉调整为备用锅炉，拆除现有的1台2t/h燃气锅炉。项目总投资100万元，其中环保投资30万元。

二、经审查，项目在全面落实环境影响报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施的情况下，对环境的不利影响能够得到有效缓解和控制。我局原则同意该项目的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

三、项目运行中应重点做好的工作：

（一）严格落实废气防治措施。本项目新建锅炉采用超低氮燃烧器，锅炉产生的燃烧废气经15m高排气筒达标排放。
（二）落实水污染防治措施。锅炉排污水和软水制备浓水依托现有厂区化粪池处理后由市政污水管网进入鄠邑区第二污水处理厂。
（三）做好噪声相关措施。项目选用低噪声设备，并采取减振基础，室内隔声等降噪措施，确保各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

（四）合规处置各类固体废物。固危废依托原有设施。废离子交换树脂定期由厂家进行更换和回收。
（五）增强环境风险防范意识。严格落实《报告表》提出的环境风险防范措施，按要求修编环境风险应急预案，报我局备案。

四、项目在建设过程中，你单位应严格执行环保“三同时”制度。项目建成后，应按要求和规定程序办理排污许可手续和开展竣工环境保护验收。

西安市生态环境局鄠邑分局

2025年8月12日
  抄送：西安市生态环境保护综合执法支队鄠邑大队,信电综合勘察设计研究院有限公司。

  西安市生态环境局鄠邑分局                  2025年8月12日印发 

PAGE  
- 2 -

