
鄠环批复〔2025〕21号

西安市生态环境局鄠邑分局

关于陕西源昆环保科技有限公司工业废弃物
暂存库扩建项目环境影响报告表的批复

陕西源昆环保科技有限公司：

你单位《工业废弃物暂存库扩建项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规及相关技术规范，结合专家函审评估意见，经我局建设项目环评审查委员会审查后，批复如下：

一、项目概况：项目位于西安市鄠邑区沣京工业园沣京二路 8 号陕西沣京机械有限公司院内，占地面积930m2。项目利用现有厂房，对贮存设施进行重新布局改造，增建油罐区，新增1 个油罐（60m³），并新建相关配套设施。本次扩建项目在现有收集、贮存、转运2.2万t/a危险废物的基础上，扩增危险废物收集类别至18大类，扩大各危废总周转量至3.1万t/a，新增一般固体废物转运量 5.0万t/a。项目总投资150万元，其中环保投资31.5万元。

二、经审查，项目在全面落实环境影响报告表提出的各项生态环境保护和污染防治措施的情况下，对环境的不利影响能够得到有效缓解和控制。我局原则同意该项目的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

三、项目运行中应重点做好的工作：

（一）严格落实废气防治措施。危废贮存库内设置密闭暂存间，对贮存有机废物的贮存库废气进行负压收集，废气经两级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒达标排放。本次扩建新增废铅酸蓄电池密闭贮存库，产生的微量酸性废气进行负压收集，废气经碱液喷淋塔处理后通过15m排气筒排放。
（二）落实水污染防治措施。本次扩建不新增生活污水；喷淋水循环使用，定期补水，喷淋废液作为危废处置。
（三）做好噪声相关措施。项目运营期应对主要噪声设备采取减振、隔声处理等措施，确保各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

（四）合规处置各类固体废物。生活垃圾分类收集由环卫部门及时清运；一般工业固体废物合规处置；贮存的危险废物委托有资质单位规范处置。
（五）其他环影响及保护措施。本项目新增油罐区，增建围堰截留措施，收集到的事故废液交由有资质单位进行处置。厂区内回收储存区和装卸区应做好分区防渗、防腐措施，严防跑、冒、滴、漏等问题，以免造成二次污染。
（六）增强环境风险防范意识。严格落实《报告表》提出的环境风险防范措施，按要求修编环境风险应急预案，报我局备案。

四、项目在建设过程中，你单位应严格执行环保“三同时”制度。项目建成后，应按要求和规定程序办理排污许可手续和开展竣工环境保护验收。

西安市生态环境局鄠邑分局

2025年8月8日
  抄送：西安市生态环境保护综合执法支队鄠邑大队,陕西清水源泉生态环境工程有限公司。

  西安市生态环境局鄠邑分局                  2025年8月8日印发 

PAGE  
- 2 -

