[image: image1.jpg]PRI H AR R R 2R

(FEP L)

S=E

BREM (HFE):LHE
%l B A2 %

2 AR S Ao B 25 SR 3R





一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	燃气锅炉安装工程项目

	项目代码
	2306-610125-04-02-477007

	建设单位联系人
	吴芳
	联系方式
	187*****928

	建设地点
	西安市鄠邑区沣京工业园沣京大道6号
（西安世纪盛康药业有限公司现有厂区内）

	地理坐标
	（ 108 度 39 分 4.870 秒， 34 度 6 分 34.200 秒）

	国民经济

行业类别
	D4430热力生产和供应
	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业  91.热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）燃煤、燃油锅炉总容量65吨/ 小时（45.5兆瓦）及以下的；天然气锅炉总容量1吨/小时（0.7兆瓦）以上的；使用其他高污染燃料的

	建设性质
	□新建（迁建）
□改建

(扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	西安市鄠邑区行政审批服务局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	250
	环保投资（万元）
	24.5 

	环保投资占比（%）
	 9.8
	施工工期
	2023年9月~2023年10月

	是否开工建设
	(否
□是：
	用地（用海）
面积（m2）
	在现有厂区内建设，锅炉房占地330m2

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	表1-1  规划审批情况

名称
审批机关
文号
西安西户科技创新园总体规划（2014-2030）
西安鄠邑区政府
/
西安沣京产业新城总体规划 （2011-2030）

西安市户县人民政府

县政发[2012]61号



	规划环境影响评价情况
	表1-2  规划环境影响评价情况

名称
审查机关
审查文件名称
文号
西安西户科技创新园总体规划（2014-2030）环境影响报告书
陕西省环境保护厅
陕西省环境保护厅关于《西安西户科技创新园总体规划（2014-2030）环境影响报告书》的审查意见
陕环函【2017】236号

西安沣京产业新城总体规划 （2011-2030）

西安市环境保护局鄠邑分局

西安市环境保护局鄠邑分局关于西安沣京产业新城总体规划（2011-2030）环境影响报告书审查意见的函

鄠环函〔2018〕02号



	规划及规划环境影响评价符合性分析
	项目在现有厂区内建设，厂区选址位于西安西户科技创新园-西户科技企业孵化器园区内，同时也在西安沣京产业新城总体规划 （2011-2030）范围内，本项目与《西安西户科技创新园总体规划（2014-2030）环境影响报告书》及其审查意见（陕环函【2017】236号））、《西安沣京产业新城总体规划 （2011-2030）环境影响报告书》及其审查意见的符合性见下表：

表1-3  规划符合性分析评价

政策

规划、政策内容

本项目建设情况

符合性

西安西户科技创新园总体规划（2014-2030）、规划环境影响报告书及审查意见（陕环函【2017】236号））

西安西户科技创新园规划范围为东以高铁西路为界，南至纬六号路以南1km，西以东城路、人民路、惠民路为界，北以美波湖东路为界，规划面积24.55km2。规划定位为高新技术服务为特色的科技创新园……
本项目位于现有厂区内，现有厂区位于西安西户科技创新园-西户科技企业孵化器园区内
符合
严守生态红线。以确保区域环境质量改善为目标，统筹优化各片区功能定位和产业结构。
项目选址属于重点管控单元，不占用生态红线
符合

严格入区项目环境准入。在规划实施过程中落实负面清单管理。

本项目已取得备案文件，不在《西安市企业投资负面清单》中
落实污染物排放总量控制要求，采取有效措施减少二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮、总磷、重金属等污染物的排放量，切实维护和改善区域环境质量。
项目建设天然气锅炉，燃料属于清洁燃料，配置低氮燃烧器+烟气再循环技术，从源头减少NOx、二氧化硫排放。
符合

加快基础设施建设和污染治理工程建设。先期建设园区集中污水处理厂及污水收集和回用管网，管网应依据园区地形结合道路进行布设……

本项目废水依托厂区现有废水处理站处理达标后进入鄠邑区第二污水处理厂
符合

园区应按照循环经济理念设计产业链，固体废弃物按“减量化、资源化、无害化”的原则利用和处置。加强固体废弃物分类管理，防止在储运、处理过程中对土壤和地下水造成不利影响。

本项目固废为废离子交换树脂，由厂家定期更换带走，不在厂区暂存。
符合

产业布局：构建“一街区、三轴带、五片区”的产业空间格局。“一街区”即：吕公路科技主题街，“三轴”带即：沿沣京大道、东城路和纬六号路分布的三条商业服务带，“五片区”即：五大专业化工业集聚区，分别为电子信息板块、生物技术板块、智能制造板块、整合提升板块以及现代物流板块

本项目为西安世纪盛康药业有限公司配套供热项目，厂区位于整合提升板块
符合

产业定位：重点发展半导体、LED 芯片、无线电、集成电路、电子元器件等行业门类，拓展生物能源、生物材料、酶工程、生物农药、生物保健品等产品，着重发展智能控制系统、精密和智能仪器仪表与试验设备、智能专用装备等
本项目为现有项目配套供热项目，现有项目为医药行业，符合园区产业定位

符合

供热规划：规划园区内采用大唐户县第二热电厂为热源，借助“汽—热”或“汽—汽”板式换热方式进行热交换，大唐户县第二热电厂供热负荷可满足户县城区及周边工业区的集中供热
本项目建成于2009年建成运行，电厂为市政供热，目前无法为项目生产提供热源
符合

西安沣京产业新城总体规划（2011-2030）、规划环境影响报告书及其审查意见
产业布局：规划形成“两心、三轴、一廊、九片区”的城市空间布局结构。两心：城北产业服务中心，城南综合服务中心。三轴：沿沣京大道行程城市东西向、沿七号路行程城市南北向主要发展轴，沿六号路形成城市东西向次要发展轴。一廊：沿西汉高速绿化防护带形成的生态景观廊道。九片区：城北片区包括整合提升创意产业区、先进装备制造产业区、高校生活区、新能源、材料产业区、电子信息产业区、现代物流园区、生物医药产业区；城南片区包括新能源、材料产业区、电子信息产业区、生态居住区
本项目为现有厂区配套燃气锅炉项目，位于整合提升创意产业区，用地属于工业用地，企业现有项目于2009年建成运行，在规划建设前，且不属于规划中关闭项目，不与沣京产业新城总体规划定位冲突

符合

产业定位：规划定位为以先进装备制造业、新能源新材料产业、电子信息产业等。

本项目为现有项目配套供热项目，现有项目为医药行业，符合园区产业定位

供热规划：规划区用热接入城市供热网络，以大唐户县第二电厂为规划区主要热源

本项目建成于2009年建成运行，电厂为市政供热，目前无法为项目生产提供热源
符合



	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录》（2019年本）及2021年修订内容，本项目设备及规模均不在限制类和淘汰类的范畴，本项目属于允许类。

对照《市场准入负面清单》（2022 年版），本项目不属于“清单”中禁止准入类项目；本项目不在《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号），符合国家及陕西省现行有关产业政策。故本项目符合国家和地方产业政策。

2、其他规划符合性分析
本项目与其他相关规划、规范及政策符合性分析情况见表1-4。
表1-4  与相关规划符合性分析一览表

文件

文件要求

本项目情况

相符性

《陕西省“十四五”生态环境保护规划》（陕政办发〔2021〕25号）

巩固锅炉拆改成效，扎实推进燃煤锅炉淘汰。

项目使用天然气作为燃料，天然气属于清洁能源。

符合

《西安市“十四五”生态环境保护规划》（市政发〔2021〕21号）

积极开展工业污染治理。深化工业污染治理。巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果，建立动态工作台账。落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，清理《产业结构调整指导目录》中淘汰类工业炉窑，积极开展化工、水泥、有色、建材等行业污染治理升级改造，加大无组织排放治理力度，严格控制工业炉窑生产工作过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放。……

项目建设天然气锅炉，燃料属于清洁燃料，配置低氮燃烧器+烟气再循环技术，可从源头减少NOx排放
《陕西省大气污染物防治条例》
在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石、油气、电或者其他清洁能源。在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施，原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除或者改造
项目燃气锅炉采用的燃料为天然气，属于“清洁燃料”。
符合

《西安市集中供热条例》
在已建成和规划建设的集中供热管网覆盖范围内，不得建设高能耗、高污染的供热设施。已建成使用的，应当按照城市发展规划和有利于集中供热、节能环保的原则予以改造，并逐步并入集中供热。
项目燃气锅炉采用的燃料为天然气，且配备有低氮燃烧器+烟气再循环技术，不属于高能耗、高污染的供热设施。
符合

《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》

不再新建燃煤集中供热站
本项目燃气锅炉以天然气为燃料
符合

关中地区严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能
项目为燃气锅炉供热项目，不属于严禁新增产能项目
符合

关中地区市辖区及开发区范围内新、改、扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，西安市、咸阳市、渭南市的其他区域应达到环保绩效B级及以上水平
项目为锅炉供热项目，不属于陕西省生态环境厅确定的39个重点行业
符合

《西安市大气污染治理专项行动方案（2023-2027年）》
强化源头防控，严格落实国家和我省产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评等要求，深入开展我市区域空间生态环境评价工作，积极推行区域、规划环境影响评价，新改扩建化工、石化、建材、有色等项目的环境影响评价应满足区域和规划环评的要求

本项目锅炉采用清洁能源天然气作为燃料，作为企业生产供热配套，符合产业政策、园区产业规划、“三线一单”、规划环评等要求
符合

严格新改扩涉气重点行业绩效评级限制条件。各区开发区范围内新改扩建涉气重点行业企业应达到环保绩效A级、绩效引领性水平，周至县、蓝田县应达到环保绩效B级及以上水平
项目为锅炉供热项目，不属于陕西省生态环境厅确定的39个重点行业

符合

强化工地扬尘管控。持续推进扬尘在线监测系统建设，建立工地、道路扬尘监管体系，安装建筑工地扬尘在线监测系统和视频监控，与行业监管部门联网，优化道路考核机制，公布月度排名落后道路及所属辖区，实施网格化考核。加强建筑垃圾清运作业项目和在建工地施工扬尘精细化管控。建立动态管理清单，全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，强化洒水抑尘，增加作业车辆和机械冲洗次数，防止带泥行驶。严格易产生扬尘运输车辆监管，落实砂石运输和建筑垃圾运输车辆密闭运输要求，防止运输过程中抛撒滴漏及扬尘问题

在报告中提出施工期扬尘防治要求，要求全面落实“六个百分百”“七个到位”要求，运输车辆要求采用密闭运输
符合

《锅炉房设计标准》（GB50041-2020）

燃烧器的选择应有利于降低当氧化物

项目燃气锅炉燃烧器为低氮燃烧器，有利于降低当氧化物产生

符合

当锅炉房使用城镇燃气作为气源时，燃气质量应符合现行国家标准《城镇燃气技术规范》GB50494的有关规定

项目采用市政台燃气，天然气符合相关要求

符合

锅炉房大气污染物排放应符合现行国家标准《锅炉大气污染物排放标准》GB13271《大气污染物综合排放标准》GB16297的有关规定。

项目锅炉房燃烧废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/226-2018

符合

风机、水泵等设备与其基础之间应设置隔振器，设备与管道连接应采用柔性接头连接

项目风机、水泵设备均为低噪声设备，设备与管道连接均采用柔性接头连接

符合

对于燃气锅炉烟气冷凝水,应处理达标后排放

项目废水排入厂区现有污水处理站处理，达标后排放

符合

《西安市供热规划》（2010~2020年）

鼓励发展分散燃气及其他供

热方式。以小区和家庭为主的分散燃气、点采暖等供热方式提高了供热的自主调节性，有的有效补充，应大力鼓励发

本项目锅炉采用清洁能源天然气作为燃料，作为企业生产供热配套，具体较强的自主调节性，符合西安市供热规划

符合

注：《西安市供热规划》（2010~2020年）发布后，一直未更新修订，因此本次评价中仍延用《西安市供热规划》（2010~2020年）。
4、与《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》的符合性分析

根据《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》（陕发改环资[2022] 220号），本项目属于热力生产和供应，在两高目录中。但是根据陕西省发改委的回复关于《陕西省“两高”项目管理暂行目录（2022年版）》中热力生产所包括项目的咨询中，热力生产行业重点针对以热力生产为主要建设内容且年综合能耗（等价值）5万吨标准煤及以上的项目进行管控”。本项目年消耗天然气210万m3/a，按《综合能耗计算通则》（GB/T25892008），天然气折标准煤系数1.2143kgce/m3，则本项目折标煤约2550.03吨，小于5万吨，因此不在“两高”项目管理中。

5、“三线一单”符合性分析
表1-5  项目与“三线一单”符合性分析

三线一单

项目情况

结论

生态保护红线

本项目位于陕西省西安市鄠邑区沣京工业园，属于重点管控单元，周边无自然保护区、风景名胜区等其他环境制约因素，项目在现有厂区内建设，不新增占地，不涉及生态保护红线

不触及

环境质量底线

根据陕西省2023年环境质量公报，项目所在地属于不达标区，项目废气、废水处理后达标排放，固体废物均得到合理处置，噪声采用低噪声设备、减振等措施后厂界噪声满足标准要求，因此，项目建设不触及环境质量底线
不触及

资源利用上线

项目在现有厂区内建设，不新增用地，运用过程中消耗一定的电、水和天然气，消耗资源量相对区域资源利用总量较小，不触及资源利用上线

不触及

环境准入负面清单

本项目为允许类项目，不属于《市场准入负面清单》（2022 年版）中禁止准入类，同时也不属于《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》中限制类、禁止类和淘汰类项目，不在园区规划的负面清单内，不涉及落后生产工艺和设备

不触及

西安市2021年11月27日发布西安市“三线一单”生态环境分区管控方案，根据陕西省“三线一单”数据应用系统对照结果可知，本项目位于重点管控单元，不涉及生态红线，本项目与其符合性分析见下表。

表1-6  项目涉及的生态环境管控单元准入清单分析

序号

市（区）

区县

环境管控单元名称

单元要素属性

管控单元分类

管控要求

面积/长度
符合性

1
西安市

鄠邑区

西安沣京工业

园（含西户高新技术产业开发区）

高污染燃料禁

燃区

重点管控单元

空间布局约束

1．禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施。 
2．新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
330m

2
项目不属于两高项目，锅炉燃料为天然气，属于清洁能源

污染物排放管控

推进重点行业污染治理升级改造。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物全面执行大气污染物特别排放限值。采取以电代煤、以气代煤，以及地热能、风能和太阳能等清洁能源替代措施。加强秸秆等生物质禁烧。严防因秸秆露天焚烧造成区域性重污染天气。
项目锅炉执行DB61/1226-2018中关中地区标准限值，能源采用天然气，属于清洁能源

资源开发效率要求

1．实施煤炭消费总量控制。煤炭消费总量控制以散煤削减为主，规上工业以燃料煤削减为主，完成省上下达的年度煤炭削减任务。 

2．全面加强秸秆综合利用。推广固化成型、生物气化、热解气化、炭化等能源化利用技术。 

3．加快发展清洁能源和新能源。有序发展水电，优化风能、太阳能开发布局，因地制宜发展地热能等
项目为锅炉供热项目，燃料为天然气，属于清洁能源

2

大气环境

高排放区
重点管控单元

空间约束要求
1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。

2．加快壮大新材料、新能源汽车、新一代信息技术、绿色环保等产业。
3．推进 5G、物联网、云计算、大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术与绿色环保产业深度融合创新。
4．促进产业集聚和绿色发展转型。

项目为锅炉供热项目，燃料为天然气，属于清洁能源
污染物

排放管控
1．控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放，特别是挥发性有机物的排放。

2．对高能耗高污染行业企业采用先进高效的污染控制措施。
3．以建材、有色、石化、化工、包装印刷等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业转型升级高质量发展。

项目建设天然气锅炉，燃料属于清洁燃料，配置低氮燃烧器+烟气再循环技术，可从源头减少NOx排放
3

土地资源

重点管控区
重点管控单元

空间约束要求
1．根据建设用地土壤污染状况调查结果，动态更新污染地块名录，合理确定土地用途。暂不开发利用或现阶段不具备治理修复条件的污染地块，由所在地区（县）人民政府组织划定管控区域，设立标识，发布公告，开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测；存在潜在污染扩散风险的，责令相关责任方制定环境风险管控方案；发现污染扩散的，封闭污染区域，采取污染物隔离、阻断等工程和管理措施。 

2．重点管控园区应推进园区土地集约、节约利用，项目入园要严格按照有关部门审核同意的项目建设内容使用土地，不得擅自改变土地用途、超越地界线占用土地。

本项目为现有项目配套的供热项目，在现有厂区内建设，不新增占地，不会改变土地用地性质、用途

4

大气环境布局
敏感重点管控
区
重点管控单元

空间约束要求

1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 

2．推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。

项目燃气锅炉采用的燃料为天然气，且配备有低氮燃烧器+烟气再循环技术，不属于高能耗、高污染的供热设施。

污染物

排放管控

1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 

2．鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 

3．进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。

5

水环境城镇生活重点管控区
重点管控单元

空间约束要求

加快建设城中村、老旧城区、建制镇、城乡结合部等生活污水收集管网，填补污水收集管网空白区。新建居住社区应同步规划、建设污水收集管网，推动支线管网和出户管的连接建设。
/

项目位于工业园区内，废水经厂区内现有污水处理站处理，达标后经市政管网外排鄠邑区第二污水处理厂处理，厂区现有污水处理站排放口满足排放标准限值要求

污染物

排放管控

1.城镇新区管网建设及老旧城区管网升级改造中实行雨污分流，推进初期雨水收集、处理和资源化利用。 

2.加强排污口长效监管，推进城镇污水处理厂提标改造工程。
本项目所属行业为热力生产和供应，不属于“两高项目”。本项目选址属于重点管控单元，锅炉使用清洁燃料天然气，不属于空间布局约束中禁止新建项目；项目锅炉安装低氮燃烧器和烟气再循环技术，燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉标准，符合污染物排放管控要求；项目产生的废气采取处理措施之后稳定达标排放，排放量较小，对周围环境影响较小。综合分析，本项目与西安市“三线一单”生态环境分区管控方案的要求相符。

4、选址合理性分析
本项目位于西安市鄠邑区沣京工业园沣京大道6号，厂区地理坐标为E108.645858°，N34.110596°，于2008年建成运行，厂区东侧为沣京名苑，北侧为蓝领公寓和西安西电科技有限公司厂区，西侧为西安新达机械有限公司，南侧为沣京路，隔路为物流仓库和西安石油大学校区绿化区域。厂区现有2座锅炉房，均位于厂区东北角，1#锅炉房位于2#锅炉房北侧，本次拟对现有的1#锅炉房进行扩建，扩建区域位于1#锅炉房西侧。扩建位置在现有厂区内进行建设，不新增用地，根据企业土地手续，现有用地性质为工业用地，具体见附件。
根据实地踏勘，本次扩建锅炉房东侧隔现有锅炉房为沣京名苑、北侧为西安西电科技有限公司厂区、西侧为项目厂区现有污水处理站，南侧为厂区现有综合楼，与本项目锅炉房最近的敏感目标为东侧的沣京名苑小区，建设单位在采取相应措施后可保证各污染物达标排放。同时，项目所在地自来水、电等公共设施齐全，项目运营期污染物产生量较小，在采取环评中提出的各项污染防治措施后，项目废气、废水、噪声以及固体废物均可得到妥善处置或达标排放，综上所述，从环保角度考虑，选址合理。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目背景

西安世纪盛康药业有限公司位于西安市鄠邑区沣京工业园沣京大道6号，是目前国内外主治慢性肾功能衰竭的唯一中药注射剂肾康注射液和肾康栓及其全部技术研究成果、专利技术的拥有者，是省内规模最大、设备最先进的中药注射剂生产企业，建于2007年，进行中药前处理、提取和精制，企业目前有2台6t/h燃气蒸汽锅炉，分别于2012年的《西安世纪盛康药业有限公司注射剂、栓剂生产项目环境影响报告书》和2016年的《西安世纪盛康药业有限公司建设注射液提取车间项目环境影响报告书》中进行评价，为生产提供蒸汽和冬季办公区和生活区采暖。《西安世纪盛康药业有限公司厂区部分设施设备升级改造项目》建成后，企业新增5000万支肾康注射液，需要蒸汽900t/a，生产过程中用汽依托企业现有2台燃气蒸汽锅炉，目前该项目还未建成投入生产。
《西安沣京产业新城总体规划（2011-2030）》中规划区域热源由大唐户县第二电厂为规划区主要热源，但实际发展中，规划区域内市政集中供热管网还未规划到位，区域生产企业供热现状仍由企业自行建设燃气锅炉供热，且企业在实际生产过程中，由于2台锅炉中1#锅炉投产时间较早，高峰期时无法保证生产用汽，且待《西安世纪盛康药业有限公司厂区部分设施设备升级改造项目》建成投产后，厂区用汽量会增大，现有2台锅炉更无法保证生产用汽，故本次拟扩建现有1#锅炉房，新增1台10t/h燃气蒸汽锅炉，将现有1#锅炉作为备用锅炉、2#锅炉正常运行，保证全厂生产用汽。
二、项目概况及建设内容
1、项目组成
本项目位于陕西省西安市鄠邑区沣京工业园沣京大道6号，对厂区现有1#锅炉房扩建（建筑面积新增200m2，备案中的利用200平米厂房即是对现有1#锅炉房扩建200m2），建筑面积由现有的130m2扩至330m2，扩建后新增1台10t/h燃气蒸汽锅炉，不新增占地，本项目备案中的蒸汽管线不再新建，依托厂区现有蒸汽管线，新建调压站到本锅炉的10m天然气管道等。本项目建成后，现有的2台6t/h燃气锅炉后期作为一备一用使用，项目主要建设内容见表2-1。

表2-1   项目基本组成一览表

工程类别

建设内容

工程内容

备注

主体工程

燃气锅炉

扩建现有1#锅炉房，建筑面积由现有的130m2扩至330m2，锅炉房内新增1台WNSL10-1.25-YQ(L)燃气蒸汽锅炉，同时配置低氮燃烧器及其他辅助设施（泵区以及配电柜、控制柜等设备及各类仪表及监控系统）

 扩建

辅助工程

软水制备区
新增锅炉房内软水制备设备，规模为小时制备量20m3/h，采用离子交换工艺
新增

供天然气

由市政天然气供气管线统一供给；项目区域内不设置天然气储存设施，依托厂区现有天然气调压站，调压装置前燃气主管道管径DN150，调压装置后天然气管道长度10米，管径DN200

调压站到锅炉燃气管道新建
公用工程

供水

由市政供水管网供给

依托现有

排水
项目排水依托企业现有排水系统，雨污分流，雨水排入雨水管网，锅炉房废水、软水制备反冲洗水经厂区污水管网进入企业自建污水处理站处理，达标后进入鄠邑区第二污水处理厂处理。

依托现有

供电

由市政供电电网供给

依托现有
消防

项目配备有灭火器材。

依托现有
环保工程

废气

锅炉采用低氮燃烧+烟气再循环技术，锅炉燃烧烟气15m烟囱外排。

新建
废水

锅炉房废水及软水制备浓水经厂区污水管网进入企业自建污水处理站处理，达标后进入鄠邑区第二污水处理厂处理；不新增生活污水。

依托现有
噪声

选用低噪声设备，采用基础减振、软连接、建筑物隔声屏蔽、合理布局等降噪措施。

新建
固废

废离子交换树脂不暂存，由厂家更换时回收处理。

/

依托工程
本项目污水管网、污水处理站均依托于企业现有已建成设施。企业已建成运行多年，厂区为雨污分流，污水管网已完善，已建成有一座处理规模400m³/d和一座500m³/d的废水处理站，完全可收纳全厂废水及本次新增锅炉产生的废水，污水处理站已通过竣工验收；

企业现有已建成2座锅炉房（1#锅炉房和2#锅炉房），面积分别为130m2、170m2，现状锅炉采用2根15m高烟囱外排。

2、主要设备
本项目扩建1台10t/h燃气锅炉，现有2台6t/h燃气锅炉后期作为一备一用使用（1#锅炉备用，2#锅炉正常运行），本项目锅炉房相关设备见表2-2。

表2-2   本项目新增的主要设备清单一览表

序号

设备名称

型号

数量

备注
现有项目

本次扩建新增

扩建后全厂

1

燃气

蒸汽锅炉

WNSL6-1.25-YQ(L)

2台

0

2台

1#和2#锅炉房各一个
2

燃气

蒸汽锅炉

WNSL10-1.25-YQ(L)

0

1台

1台

位于扩建后的1#锅炉房
3

循环水泵

/

4台
2台

6台

补水泵

4

软水处理系统

全自动

2套

1套
3套

新增1套

3、原辅材料、能源消耗

本项目为企业生产供热配套项目，不涉及企业生产工序生产工艺、生产规模等，故本次原辅材料仅为锅炉房主要原辅材料、能源消耗变化情况，具体见下表。

表2-3  锅炉房主要原辅材料一览表

序号

名称

单位

现有项目年用量

本次扩建年用量

全厂年用量

变化量

备注

1

天然气

万m3/a

157.34

210

288.67

+131.33

管道输送

2

工业盐

t/a

0.5

0.6

0.85

+0.35

软水制备工序

3

水

万m3/a

4.5
3.75
6.0
+1.5
自来水管网

4

离子交换树脂

t
0.02
0.02
0.03
+0.01
软水制备工序

5
电

Kw.h
100
80
130
+30
市政用电
备注：现有用量为企业提供数据

表2-4  天然气用量核算一览表

锅炉型号

数量

单台额定燃料消耗量

运行时间

年用气量

WNSL10-1.25-YQ(L)
1台

700m3/h

每天运行10h，年工作300d
210万m3/a

根据陕西省天然气输气管道建设指挥部提供的天然气组分及主要参数见下表。
表2-5   天然气组分及主要参数

名称
参数
组分
CH4
C2H6
C3H8
iC4
nC4
C5
CO2
H2S

体积（%）
96.1

0.45

0.075

0.02

0.01

0.002

3.2

＜20mg/Nm3
组分
N2
H2
O2
CO

其他组分
体积（%）
0.076

0.009

微量
微量
0.056

高位热值
38.7MJ/m3
9245kcal/m3
低位热值
34.82MJ/m3
8330kcal/m3
密度
0.76kg/Nm3
比重
0.589

运动粘度
13.91×10-6m2/s

爆炸极限
5.15~15.44%

4、工作制度及定员

本项目所需工作人员均为现有员工，不新增人员。锅炉年工作天数300d，每天昼间运行10h，夜间不运行。
三、公用工程

1、供电

项目用电由园区提供，企业已建成多年，厂区内供电线路已完善；
2、供气
由市政天然气供气管线统一供给，项目区域内不设置天然气储存设施，厂区内已设有天然气调压站2座。
3、给排水

本项目基础设施和公用设施依托原有，用水由市政管网提供，项目用水主要为锅炉用水及软水设备制备用水。

①生活用水：本项目不新增职工，依托厂区现有劳动定员，故本项目不新增生活用水。

②锅炉给排水
本项目建成后，厂区正常运行时，运行锅炉为1台6t/h燃气锅炉和1台10t/h燃气锅炉。项目锅炉均为蒸汽锅炉，用水采用全自动软水器制备的软水，10t/h燃气蒸汽锅炉新鲜水用量为100m3/d（30000m3/d），产生的蒸汽输送至厂区蒸汽用户，蒸汽不再冷凝回收，生产及管道等损耗20%，冷凝的80%排入厂区现有污水处理站处理。

③软水设备废水
本项目新增1套全自动软水器，工艺为离子交换树脂法，制水规模为125m3/d，产水率为80%，故主要用于本次新增的锅炉，本次新增锅炉软水用量为100m3/d，故本次新增的全自动软水器设备需新鲜水约125m3/d（37500m3/a），软水制备系统排水量约为25m3/d（7500m3/a），废水经厂区现有管网进入厂区现有污水处理站进行处理。
表 2-5  项目用排水平衡表

锅炉

规格
用水事项
水量（m3/d）
废水去向
新鲜水量

软水

循环水量
损失水量
废水量
10t/h
锅炉
0
100
0
20
80
用水来自软水制备
软水制备
125
0
100
0
25
废水进入厂区污水

处理站处理
合计
125
100
100
20
105
本次建成后，现有2台6t/h锅炉中1#锅炉停止运行，作为备用锅炉，建成后全厂运行锅炉为2#6t/h锅炉和10t/h锅炉，新增锅炉所用软水来源于新增的1套全自动软水器，现有锅炉仍用现有的全自动软水器，全自动软水器均采用离子交换树脂法制备，项目建设前后水量变化情况见下表：
表2-6   项目建设前后水量变化情况表
2台6t/h锅炉水量（m3/d）
新增1台10t/h锅炉水量（m3/d）
全厂锅炉水量（m3/d）

新鲜水量
废水量
新鲜水量
废水量
新鲜水量

废水量

150
126
125
105
200
168
备注：现有锅炉用水按照满负荷情况下理论数据


[image: image2.emf]新鲜

水

软水制备系统 10t/h锅炉

软水

蒸汽

厂区蒸汽用户

损失 20

25

100

125

企业污水处理站

废

水

25

冷凝水

80

80


图1  本项目建成后锅炉房水平衡图     （单位：m3/d）

四、总平面布置

本项目位于企业东北角，东北角为现有1#锅炉房和2#锅炉房，2#锅炉房位于1#锅炉房南侧，本次对现有1#锅炉房进行扩建，扩建后新增1台10t/h锅炉，现在现有区域新增锅炉房，便于依托厂区现有供热管线和天然气管线，锅炉房平面布置图见附图5。项目总平面布置充分考虑了功能分区明确、布置整齐、经济适用。满足生产工艺、规范要求，功能分区合理，人流、物流分开。项目功能区分明，平面布置合理。

	工艺流程和产排污环节
	一、建设期工艺流程及产污环节

本项目施工主要为锅炉房扩建部分施工和锅炉设备安装，在施工期主要污染源为机械噪声、扬尘、建筑垃圾、生活污水、生活垃圾，此阶段影响至项目竣工时结束。

[image: image3.png]G W. N G W. N
a A

FiE. HEEH ) BEMEEE

BT |« RIS e BRAEGIR
v v
G. S\ W. N S. L. W. N





图2 施工期工艺流程及污染物分析图

二、项目运营期生产流程图及产污环节

运营期工艺流程图及产污环节图

[image: image4.emf]全自动软水器 软化水箱

给水泵

新鲜水

软化水 软化水 软化水

锅炉

调压柜

天然气

天然气

含盐废水 、 固废

噪声

噪声

噪声 、废气 、废水

厂区用汽单位

蒸汽


图3  本项目工艺流程及产污示意图

生产工艺流程说明：
项目运营期燃气锅炉均为蒸汽锅炉，以蒸汽作为媒介，计量后的天然气经燃烧放热，加热锅炉内的水，产生蒸汽，蒸汽通过管道供给用户。蒸汽靠自身压力的作用通过管道流入散热器内，在散热器内放热后，蒸汽变成凝结水进入厂区污水处理站处理。该过程产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及噪声。

	与项目有关的原有环境污染问题
	一、现有项目概述及环保手续履行情况

西安世纪盛康药业有限公司位于西安市鄠邑区沣京工业园沣京大道6号，是目前国内外主治慢性肾功能衰竭的唯一中药注射剂肾康注射液和肾康栓及其全部技术研究成果、专利技术的拥有者，是省内规模最大、设备最先进的中药注射剂生产企业。生产过程中需要锅炉供热，目前建设有2台6t/h燃气蒸汽锅炉为生产供热，两台锅炉分别于2012年11月的《关于西安世纪盛康药业有限公司国家中药二类新药“肾康注射液”GMP改造与技术升级项目环境影响报告书的批复》（县环发[2012]87号）和2016年7月取得《关于西安世纪盛康药业有限公司建设注射液提取车间项目环境影响报告书的批复》（县环批复[2016]70号）中进行了评价。2019年7月西安世纪盛康药业有限公司针对公司现有项目进行了一次竣工环保验收，在该竣工环保报告中包含了现有两台锅炉的竣工环境保护验收。2021年编制完成《西安世纪盛康药业有限公司厂区部分设施设备升级改造项目》，并取得环评批复，设备提升改造项目目前还处于建设中，未进行竣工环保验收。
现有项目环保手续办理情况如下表:
表2-7    历次环保手续办理情况表
序号

名称

审批部门
批复日期
备注

1

《西安世纪盛康药业有限公司肾康注射液、栓剂生产项目环境影响报告表》
西安市户县环境保护局

2007年11月
/
2

《关于西安世纪盛康药业有限公司国家中药二类新药“肾康注射液”GMP改造与技术升级项目环境影响报告书的批复》（县环发[2012]87号）
西安市户县环境保护局
2012年11月14日
1#锅炉（型号WNS6-1.25-Q）在该项目中评价

3
西安世纪盛康药业有限公司废水提标改造工程竣工环境保护验收的批复（县环发[2013]1号）

西安市户县环境保护局

2013年1月5日
/
4

《关于西安世纪盛康药业有限公司废水处理站扩建改造工程建设项目的批复》（县环批复[2016]45号）
西安市户县环境保护局
2016年5月6日
/

5

《关于西安世纪盛康药业有限公司建设注射液提取车间项目环境影响报告书的批复》（县环批复[2016]70号）
西安市户县环境保护局
2016年7月27日
2#锅炉（型号WNS6-1.25-Y（Q））在该项目中评价
6

《关于西安世纪盛康药业有限公司建设注射液提取车间建设项目（固体废物污染防治设施竣工环境保护验收的批复》（鄠环验[2019]58号）
西安市生态环境局鄠邑分局
2019年7月22日
验收中验收了1#锅炉和2#锅炉

7
西安世纪盛康药业有限公司建设注射液提取车间建设项目竣工环境保护（水气声部分）验收意见

/

2019年3月22日

8
《西安世纪盛康药业有限公司厂区部分设施设备升级改造项目》（鄠环批复[2021]21号）

西安市生态环境局鄠邑分局

2021年4月29日

在建中，还未验收

企业已办理排污许可证，许可证编号为91610125797490560C001Q，有效期为2023年3月19日至2028年3月18日。并委托西安圆方环境检测技术有限公司进行例行监测工作。

二、现有项目主要污染源、治理措施及排放情况

现有项目对中药材进行前处理、提取和精制，生产肾康注射液、栓剂等，原材料主要为大黄、丹参、红花、黄芪、明胶等，提出剂为乙醇，提取过程使用的蒸汽由厂区现有2台WNSL6-1.25-YQ(L)燃气锅炉提供，综合项目历年环评报告及企业自行监测报告，现有项目主要污染源、治理措施及排放情况如下：
1、废气

①锅炉废气：企业现有两台天然气锅炉，1#锅炉房内设1#锅炉（建于2013年）、2#锅炉房设2#锅炉（建于2017年），现有两台锅炉均采用低氮燃烧器+烟气再循环技术，废气各经一根15m高的排气筒排放。根据西安圆方环境检测技术有限公司于2022年4月25日出具的《西安世纪盛康药业有限公司2022年度自行监测（第二季度）》，监测期间两台锅炉均正常运行，厂区现有两台锅炉自行监测结果见下表：

表2-8    锅炉废气2022年第二季度自行监测结果
锅炉

排放源

监测时间

排放（折算）平均浓度（mg/m3）

二氧化硫

氮氧化物

颗粒物

2#锅炉
DA001锅炉排放口
2022.04.14
3ND
26
1.8
1#锅炉
DA002锅炉排放口

2022.04.14

3ND

30
2.1
DB61/226-2018

/

20
80
10
备注：现有两台锅炉均于2017年5月22日前取得环境影响评价审批文件，故氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/226-2018）表3中a类标准
现有2台锅炉废气中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/226-2018）表3中燃气锅炉标准，氮氧化物同时也满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/226-2018）表3中燃气锅炉标准中b标。

②污水处理站恶臭：调节池、污泥池、脱水间采用抽风管道，生物接触氧化池、厌氧装置采用玻璃钢盖板密封抽气，将恶臭气体收集后采用碱液喷淋吸收塔进行处理，处理后气体经15m高排气筒排放。根据西安圆方环境检测技术有限公司于2023年4月15日出具的《西安世纪盛康药业有限公司2023年度自行监测报告》，污水处理站废气排放口DA001中硫化氢、氨、非甲烷总烃监测结果符合《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2中大气污染物特别排放限值；臭气浓度监测结果满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）二级标准。
表2-9    污水处理站废气2023年第二季度自行监测结果
排放源

污染因子

排放浓度（mg/m3）

排放速率（kg/h）

标准限值（mg/m3）

污水处理站废气排放口DA001
硫化氢
0.47
0.0013
5
氨

0.9
0.00247
20
臭气浓度

63（最大值）
/
2000
非甲烷总烃

30.5
0.084
60
③食堂油烟：经油烟净化效率75%以上的油烟净化设备处理。根据西安圆方环境检测技术有限公司于2023年4月15日出具的《西安世纪盛康药业有限公司2023年度自行监测报告》，企业餐厅油烟排放满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中型标准。
④提取车间废气：生产水蒸气、热气通过排气罩、排风管直接排至室外；醇沉工序由于工艺设备是密闭的，醇蒸气的散发量很小，在车间安装有排风装置。根据西安圆方环境检测技术有限公司于2022年4月25日出具的《西安世纪盛康药业有限公司2022年度自行监测（第二季度）》，提取车间厂房门外非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物排放控制标准》（GB37822-2019）中附录A表A.1中监控点处任意1h平均浓度值的排放限值。

⑤无组织非甲烷总烃：企业自行监测监测期间对厂界无组织硫化氢、臭气浓度、氨、非甲烷总烃、总悬浮颗粒物进行监测，根据西安圆方环境检测技术有限公司于2022年4月25日出具的《西安世纪盛康药业有限公司2022年度自行监测（第二季度）》，项目厂区无组织氨、硫化氢、臭气浓度的监测结果满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中二级标准，非甲烷总烃排放满足《挥发性有机物排放控制标准(DB61 T 1061-201）表3中企业边界监控点最高允许浓度限值要求，总悬浮颗粒物的监测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中周界外浓度最高点标准限值要求。
2、废水

项目废水主要是生产废水和生活污水。生产废水主要来源于纯水制备及提取、注射用水制备及水沉、生产冲洗水、冷却水及锅炉水等；生活污水主要为职工办公、生活所产生的污水。废水中主要污染物为BOD5、COD、SS、氨氮、总磷和总氮。企业厂区目前已建设一座处理规模400m³/d的废水处理站和一座处理规模500m³/d的废水处理站（合计处理能力900m³/d），污水经“UASB厌氧+A/O多段生物接触氧化法”处理达标后排入市政污水管网，最终进入鄠邑区第二污水处理厂。根据西安圆方环境检测技术有限公司于2023年4月15日出具的《西安世纪盛康药业有限公司2023年度自行监测报告》，项目废水总排放口出口浓度见下表：

表2-10    污水处理站总排口2023年第一季度自行监测结果
监测因子
单位
第一次
第二次
第三次
日均值
标准限值
pH
无量纲
8.1
8.2
8.2
8.1-8.2
6-9
COD
mg/L
32
30
35
32
300
SS
mg/L
6
5
7
6
150
氨氮
mg/L
0.404
0.355
0.379
0.379
25
总氮
mg/L
1.46
1.5
1.33
1.43
40
总磷
mg/L
1.68
1.75
1.66
1.7
4
色度
mg/L
30
20
30
27
50
总有机碳
mg/L
8
8.1
7.5
7.9
30
急性毒性
mg/L
0.04
0.04
0.04
0.04
/
动植物油
mg/L
0.21
0.19
0.19
0.19
5
项目废水总排口DW001监测结果中色度、动植物油满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）新建企业排放限值要求；总有机碳监测结果满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准限值要求，COD、SS、氨氮、总磷、总氮符合西安世纪盛康药业有限公司与鄠邑区第二污水处理厂约定的协议限值。

3、噪声

项目生产过程的噪声主要来源于冷却塔、冷冻机、水泵及空压机等设备运行噪声，企业采取基础减振、厂房隔音等降噪措施。根据西安圆方环境检测技术有限公司于2023年4月12日出具的《西安世纪盛康药业有限公司噪声监测报告》，东、西、北厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；南厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。

4、固体废物

药渣由户县恒昱运输部运送至养殖场、有机肥厂进行综合利用；餐饮垃圾委托有资质单位进行处理；废滤膜及废活性炭中不含有毒有害物质，可与生活垃圾一起运往生活垃圾填埋场最终处置，厂区内不设长期堆放场地，废乙醇出售给燃料生产企业。废矿物油、污泥和废抹布空瓶空桶等危险废弃物交由有资质单位处置。
综合企业实际情况及企业自行监测数据核算，现有工程污染物排放情况见下表。

表2-11  现有工程主要污染产排情况汇总

类别
污染物
排放量（t/a）

处置方式

数据来源

废
气
烟尘
0.054
低氮燃烧器+烟气再循环+15m烟囱
根据企业自行监测报告数据（圆方检测（环监-综）2022-0100号）、运行负荷折算至满负荷核算

SO2
0.042
NOX
0.738
油烟
0.0099
油烟净化器

非甲烷总烃
0.605
碱液喷淋吸收塔进行处理，处理后气体经15m高排气筒排放

氨

0.0178
硫化氢

0.0094
废
水
废水量

（万m³/a）
13.5
厂区污水经厂区污水站（UASB厌氧+A/O多段生物接触氧化法）处理达标后排入市政污水管网，最终进入鄠邑区第二污水处理厂

企业数据

COD

4.32
根据企业自行监测报告数据（圆方检测（环监-综）2023-0024号）及排放水量核算

氨氮
0.0512
总磷
0.23
总氮
0.193
固
废
中药渣
3573
由户县恒昱运输部运送至养殖场、有机肥厂进行综合利用

企业现有固废产生量统计结果

废活性炭
1.6
危废单位处置

污泥
80
生活垃圾
91.8
环卫处置

餐饮垃圾
27
有资质单位处置

废滤膜
3.2
环卫处置

废乙醇
608
出售给燃料生产企业

废离子交换树脂
0.02
厂家直接更换带走，不在厂区暂存

三、现有项目存在的主要环境问题及整改措施

本项目属于药品生产企业，现场环保管理规范，且本项目历次项目均通过竣工环境验收，现场无明显环境问题。 




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	一、环境空气质量现状

本项目大气环境质量现状引用陕西省环境保护厅办公室2023年1月18日于环保快报发布的《2022年12月及1-12月全省环境空气质量状况》空气质量状况统计表中鄠邑区环境空气质量统计情况，区域空气质量现状评价见下表。

表3-1  环境空气质量现状统计结果

污染物

年评价指标

现状浓度(µg/m3)

标准值(µg/m3)

占标率(%)

达标

情况

PM10
年平均质量浓度

79
70

112.8
超标

PM2.5
年平均质量浓度

45
35

128.6
超标
SO2
年平均质量浓度

8
60

13.33

达标

NO2
年平均质量浓度

26
40

65
达标

CO

第95百分位数质量浓度

1500
4000
37.5
达标

O3
第90百分位数质量浓度

187
160

116.9
超标
根据上表可知，区域2022年度SO2、NO2年平均浓度值、CO小时平均第95百分位数的浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值，PM10、PM2.5年平均浓度值、O3日最大8小时平均第90百分位浓度值不能满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准限值，项目所在区域属于不达标区域。

二、地表水环境
本项目运行期废水主要为软水制备浓水和反冲水等，污染物主要为SS、盐，经厂区现有污水处理站处理，达标后经市政污水管网排入鄠邑区第二污水处理厂，不外排地表水水体。
三、声环境

本项目在现有厂区内建设，周围有居民点分布，本次委托陕西林泉环境检测技术有限公司于2023年7月8日-9日对周边敏感点进行了监测，监测点位为周边敏感点，监测期间昼间锅炉房锅炉及其他设备均正常运行，日生产时间10h，夜间不运行。监测结果见表3-2。
表3-2  声环境监测结果统计表           单位：dB（A）

时间 

位置

昼间

夜间

7月8日

7月9日

标准值

7月8日

7月9日

标准值

东侧沣京名苑（N1）

52
53
60
45
44
50
东侧沣京名苑（N2）
53
53
44
45
北侧沣京工业园蓝领公寓（N3）
53
54
45
45
北侧沣京工业园蓝领公寓（N4）
54
53
44
44
由监测结果可知，本项目敏感点昼、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值。
四、生态环境

本项目在现有厂区内建设，不新增占地，故不进行生态现状调查。

五、电磁辐射

新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应根据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。本项目不属于电磁辐射类项目，故不开展电磁辐射现状监测评价。

六、地下水、土壤环境

本项目为燃气锅炉项目，污染物主要为天然气燃烧产生的废气，废水依托厂区现有污水处理站处理，项目运行过程中不存在污染土壤和地下水途径，故本次不进行土壤和地下水现状调查。

	环境

保护

目标
	一、大气环境

根据对项目所在地的实地踏勘，本项目厂界外500米范围内存在敏感点，但不涉及自然保护区等。

表3-3  项目环境保护目标及敏感点一览表

名称

坐标

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

经度

纬度

蓝领公寓
108°38.979′

34°6.595′

居民
人群健康
环境空气二类区
北
6
沣京名苑

108°39.100′

34°6.574′

东

9
西安石油大学宿舍

108°38.949′

34°6.303′

师生

师生

健康
南

345
二、声环境

根据对项目所在地的实地踏勘，项目厂界外50米范围内声环境保护目标主要为蓝领公寓、沣京名苑，距离锅炉房较近的敏感点主要为蓝领公寓2栋、沣京名苑2栋。

表3-4  项目环境保护目标及敏感点一览表

序号
声环境保护目标名称
空间相对位置/m
距离厂界最近距离/m
方位
执行标准/功能区类别
声环境保护目标情况说明
X
Y
Z
1
蓝领公寓1
-117.34
40.98
1
6
北
2类声功能区
5/10层建筑，楼层朝西和朝北，钢筋混凝土结构
蓝领公寓2
-167.34
43.71
1
6
北
2
沣京名苑2
9.23
14.92
1
15
东北
32层建筑，楼层朝南，钢筋混凝土结构
沣京名苑1
10.61
-50.12
1
9
东
三、地下水环境

根据调查，区域供水主要为市政自来水供水，项目区500m范围内无划定水源保护区的地下水集中式饮用水水源，项目厂界外500米范围内不存在热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
四、生态环境

本项目在现有厂区内建设，不新增占地，厂区内植被主要为人工植被，根据对项目所在地的实地踏勘，项目用地范围内无生态环境保护目标。  

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

施工场界扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）表1中标准限值；锅炉燃烧烟气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中的表3燃气锅炉大气污染物排放浓度限值。
表3-5  大气污染物排放标准限值
污染物

标准名称

标准值（mg/m3）

项目

限值

施工扬尘

《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）

TSP（拆除、土方及地基处理工程）

小时浓度限值≤0.8

TSP（基础、主体结构及装饰工程）

小时浓度限值≤0.7

锅炉燃烧烟气

《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）

SO2
20

NOx

50

颗粒物

10

2、废水

废水依托厂区现有污水处理站处理，达标后外排鄠邑区第二污水厂处理厂，总排放口执行《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）以及西安世纪盛康药业有限公司与鄠邑区第二污水处理厂约定的协议限值。
表3-5  项目废水排放标准限值
控制

因子
pH
COD
SS
氨氮
总氮
总磷
色度
总有机碳
动植物油
急性毒性

标准限值/mg/L
6-9
300
150
25
40
4
50
30
5
/
3、噪声

施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期东、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及南厂界执行GB12348-2008中4类标准。

表3-6  噪声排放标准值                单位：dB（A）

标准

昼 间

夜 间

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）

2类标准

60
50
4类标准

70
55
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

70

55

4、一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。

	总量

控制

指标
	结合本项目污染物排放特征，废水已全部纳入鄠邑区第二污水处理厂总量控制指标，不单独申请；本项目建成后，项目SO2、NOx总量控制指标变化情况见下表，企业排污许可中仅许可浓度，未许可总量：

指标名称

现有2台6t/h锅炉总量
本项目建成后总量（1台6t/h锅炉和1台10t/h锅炉）

变化

SO2
0.042
0.0549 

0.0129 
NOx

0.738
1.0478 

0.3098 



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目仅为燃气锅炉建设，工程量很小，施工期产生的环境影响因素主要为施工期间产生的噪声、废气、生活污水、建筑垃圾和生活垃圾。
1、施工废气
项目施工期间对环境空气的污染主要来自施工扬尘、施工机械废气。

（1）施工扬尘防治措施
①具体要求落实6个百分百和“七个到位”要求：施工工地周边100%围挡；出入车辆100%冲洗；拆迁工地100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输；施工现场地面100%硬化；物料堆放100%覆盖。出入口道路硬化到位、基坑坡道处理到位、冲洗设备安装到位、清运车辆密闭到位、拆除湿法作业到位、裸露地面覆盖到位、拆迁垃圾覆盖到位。

②加强施工扬尘管控。严格建筑工地、市政施工、拆迁工地扬尘污染防治管控，制定年度扬尘污染防治专项整治方案，实行领导分片包抓制，全面落实建筑施工“六个100%管理+红黄绿牌结果管理”的防治联动制度，对落实扬尘管控措施不力的施工工地，在建筑市场监管与诚信信息平台曝光，记入企业不良信用记录。加强商品混凝土企业日常监管力度，严格落实硬化、覆盖、冲洗等抑尘措施。

③建立扬尘监管体系，安装建筑工地扬尘在线监测系统和视频监控，与行业监管部门联网。全面落实“六个百分百”，强化洒水抑尘，施工车辆和机械禁止带泥行驶。落实砂石运输和建筑垃圾运输车辆要求密闭运输。
项目东侧为沣京名苑小区，建设过程中对其会产生一定的影响，项目工程量很小，施工在现有场地内进行，厂区围墙可围挡粉尘，并要求加大洒水抑尘等措施，在采取了环评要求的措施后，可减小对周围敏感目标影响，施工厂界扬尘可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中扬尘小时浓度限值，施工时间较短，项目施工结束后，对敏感点的扬尘影响会随之消失。
（2）施工机械废气防治措施
建议施工机械车辆缩短怠速、减速和加速的时间，增加正常运行时间，以减少NOX及CO等汽车尾气的排放量。要求采用满足《非道路柴油移动机械排气烟度限值及测量方法》(GB36886-2018)标准的车辆。
2、施工废水
施工期的废水主要包括少量生产废水和施工人员生活污水。施工现场设沉淀池处理，废水经沉淀处理后循环使用，施工人员生活污水依托厂区污水处理站处理，达标后进入鄠邑区第二污水处理厂处理。

3、施工噪声影响分析
①合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，在不影响施工的前提下，尽量避开高噪声设备的同时施工，对固定的机械设备尽量入棚操作，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备均匀使用。项目严禁夜间进行施工。

②尽量选用低噪声设备或带隔声、消声的设备和采取隔振降噪声措施。

③加强施工现场运输管理，对施工车辆造成的噪声影响要加强管理，禁止鸣笛。

④使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。

⑤项目地块场地周围设置实体围墙，减少施工机械的噪声影响。
项目东侧为沣京名苑小区，建设过程中对其会产生一定的影响，但项目工程量很小，施工在现有场地内进行，在厂区围墙隔声、要求夜间禁止施工、高噪声设备尽可能远离东侧沣京名苑小区等措施后，对周围敏感目标影响较小，施工厂界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），且施工时间较短，且项目施工结束后，对敏感点的扬尘影响会随之消失。
4、施工固废影响
本项目施工期间建筑垃圾收集后运往当地建筑垃圾堆放场进行处置，施工人员生活垃圾收集后由环卫部门清运场置。

采取上述措施后，施工期固废基本可得到妥善处置，对环境产生的影响较小。

综上所述，项目施工期的影响是短暂的，且大部分是可恢复的，会随着施工期的结束而消失。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

1、污染物源强核算

本项目新增1台10t/h燃气锅炉，新增锅炉设计天然气消耗量700m3/h，年运行300天，每天满负荷运行10h；厂区现有建成运行的6t/h采用低氮燃烧器和烟气再循环，本次新增的1台锅炉采用同样的市政天然气，废气治理措施均采用低氮燃烧器+烟气再循环技术，故类比现有锅炉自行监测数据（2022年第二季度自行监测结果）核算新增锅炉燃烧废气的排放量。

项目

现有项目

本项目

锅炉型号

WNSL6-1.25-YQ(L)

WNSL10-1.25-YQ(L)

锅炉能源

市政天然气

市政天然气
锅炉供热介质

蒸汽

蒸汽
锅炉废气措施

低氮燃烧器+烟气再循环
低氮燃烧器+烟气再循环
类比监测数据的负荷

经换算，类比监测数据单位天然气燃烧废气量与第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中天然气废气燃烧数据接近
锅炉燃烧废气量参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》中“4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”，天然气的产污系数为107753Nm3/万m3-原料，本项目10t/h燃气天然气消耗量设计为21万m3，则烟气产生量为2262.813万Nm3/a。
锅炉污染物核算类比企业自行监测报告数据（圆方检测（环监-综）2022-0100号）中DA001排气筒中污染物浓度，与核算的锅炉设计燃烧燃气条件下进行污染物排放量核算，则项目新增的10t/h燃气蒸汽锅炉燃烧废气中颗粒物产生量为0.048t/a，二氧化硫产生量为0.034t/a，氮氧化物产生量为0.679t/a。
本项目废气治理与排放情况见表4-1。
表4-1  项目废气产生与排放情况

产污环节
污染因子

排放形式

治理设施

排放浓度mg//m³

年排放量（t/a）
排放速率kg/h
处理工艺

处理

能力

去除

效率

是否为可行技术
10t/h燃气锅炉

工业废气量

有组织

/

/
/
/
/
2262.813

万Nm3/a
/
颗粒物

/
/
/
/
2.1
0.048 
0.016 
SO2
/
/
/
/
1.5
0.034 
0.011 
NOx

低氮燃烧+烟气再循环

/
/
是

30
0.679 
0.226 
《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中低氮燃烧+烟气再循环属于可行技术
本次建成后，现有2台6t/h锅炉中1#锅炉停止运行，作为备用锅炉，建成后全厂运行锅炉为2#6t/h锅炉和10t/h锅炉。

表4-2  项目建成后锅炉废气变化情况
污染物

现有1#锅炉
现有2#锅炉
本次扩建10t/h锅炉
以新带老
扩建后全厂排放量
增减量
备注
颗粒物排放量（t/a）
0.027
0.027
0.048 
0.027

0.0745 
0.0205 
建成后，现有1#锅炉作为备用锅炉
二氧化硫排放量（t/a）
0.021
0.021
0.034 
0.021

0.0549 
0.0129 
氮氧化物排放量（t/a）
0.369
0.369
0.679 
0.369

1.0478 
0.3098 
备注：现有锅炉排放量根据自行监测数据折算为满负荷情况进行核算,
2、废气排放口基本情况

表4-3  本项目废气排放口一览表
名称
烟囱底部中心坐标
烟囱高度/m
烟囱出口内经/m
烟气温度/℃
年排放小时数/h
烟囱

编号
排放口类型

经度
纬度
10t/h燃气锅炉烟囱
108°39′4.600″

34°6′34.350″

15
0.3
75
3000
DA004
一般排放口

3、废气治理措施可行性分析
项目锅炉为燃气锅炉，燃料天然气为清洁能源，锅炉出厂已设计有低氮燃烧器+烟气再循环，属于《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ1178-2021）中的可行技术，本项目锅炉燃烧废气中颗粒物、SO2以及NOx排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中的表3燃天然气锅炉大气污染物排放限值。
根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）“4.5燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。”同时根据2018年部长信箱关于《锅炉大气污染物排放标准》的咨询回复（排气筒高度及在线安装等）“《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-2014）中规定“燃油、燃气锅炉烟囱高度不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200米内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3米以上。”根据规定，在市区内新建的燃气锅炉应执行“新建锅炉房的烟囱周围半径200米内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3米以上”的规定”。本项目位于鄠邑区沣京工业园区，不在市区范围内，周边200m范围内最高建筑为沣京名苑楼栋，楼栋高度约99m，但本项目是对现有锅炉房扩建，不属于新建锅炉房，现有锅炉房于2012年和2016年建成运行，200m范围内的沣京名苑于2018年建成交付，在现有锅炉房后建设，考虑到安全问题和现有锅炉房建成运行时间确实较早，故参照现有锅炉烟囱高度，本次新增的10t/h锅炉烟囱高度设置为15m，且本项目锅炉能源为天然气，属于清洁能源，燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中的表3燃天然气锅炉大气污染物排放限值，该限值远小于《锅炉大气污染排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉排放标准，对周边环境影响较小。

4、环境监测与管理

根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本项目监测计划主要是营运期的常规监测，本次监测自行监测计划纳入全厂自行监测计划。具体监测计划见下表。

表4-4  环境监测计划

污染源名称

监测指标

监测点位置

监测频率

执行标准

新怎锅炉排气筒DA004
有组织

NOX
锅炉废气排放口

1次/月

《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃天然气锅炉大气污染物浓度排放限值要求
颗粒物、SO2
1次/年

二、废水

1、废水产生及排放情况

本项目营运期不新增工作人员，因此无新增生活污水。项目运营期废水主要为锅炉房废水，锅炉房废水主要包括锅炉排水及软化水设备排水。

参考《陕西工业职业技术学院天然气锅炉（西区10t/h蒸汽锅炉）供暖工程环境质量现状及污染源监测报告》（PHJC-202101-ZH010）中天然气锅炉排水的监测数据：COD浓度范围为24~32mg/L、SS浓度范围为278~294mg/L，环评考虑最不利影响，因此本项目锅炉房废水中COD取32mg/L、SS取294mg/L。本项目锅炉排水进入厂区污水处理站进行处理。
2、依托污水处理设施的环境可行性评价
（1）厂区污水处理站依托可行性

厂区建设有一座处理规模400m³/d和一座500m³/d的废水处理站，合计废水处理能力为900m³/d，两座废水处理站均已通过竣工环保验收，根据企业2023年第一季度自行监测报告，污水处理站DW001监测结果中色度、动植物油满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）新建企业排放限值要求；总有机碳监测结果满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中二级标准限值要求，COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮符合西安世纪盛康药业有限公司与鄠邑区第二污水处理厂约定的协议限值，目前厂区总废水量为450m3/d（400m3/d和500m3/d两个污水站现状处理量分别为250m3/d和200m3/d）。

项目运营期废水为锅炉房废水，锅炉房废水主要为软化水设备排水等，污染物主要为SS和盐类，新增废水量为54m3/d，排入厂区500m3/d的污水处理站，不会对处理站进水水质造成冲击，不会对出水水质造成影响。

（2）废水进入鄠邑区第二污水污水处理厂可行性分析
鄠邑区第二污水处理厂位于潭峪河和黄柏河交汇处的三角洲地带，规划服务面积约41km²，服务人口约25万。占地69133m²，分二期建设，一期为日处理4万吨，其主要承担鄠邑区沣京工业园、石油大学户县校区及县城铁路以东生活污水处理，同时接纳沣京工业园中各园区经过预处理达标的生产废水。污水处理工艺CASS工艺+斜板沉淀+纤维转盘工艺，出水排放执行《城镇污水处理厂污染排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排水去向为新河。

目前园区污水管网铺设完成，项目在该污水处理厂的收水范围内。本项目新增污水量为54m3/d，污水处理厂剩余处理能力为0.55万立方米，占污水处理厂剩余处理能力的0.98%；本项目污水主要为锅炉排水，污染主要为SS和盐类，经厂区现有污水处理厂处理，出水中COD、SS满足西安世纪盛康药业有限公司与鄠邑区第二污水处理厂约定的协议限值。
综上所述，项目位于鄠邑区第二污水处理厂服务范围内，污水处理厂有足够富裕的处理能力，项目外排污水符合污水处理厂进水水质要求，且周边已配套有完善的污水收集系统，因此，污水排入鄠邑区第二污水处理厂处理是可行的。

表4-5  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水

类别

污染物种类

污染治理设施

排放口编号

排放口设置是否符合要求

排放口

类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称

污染治理设施工艺

1

锅炉房废水

COD

SS

厂区现有污水处理站

UASB厌氧+A/O多段生物接触氧化法
DW001

☑是

□否

☑企业总排

□雨水排放

□清净下水排放

□温排水排放

□车间或车间处理设施排放口

表4-6  废水间接排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理坐标

废水排放量（m3/a）

排放去向

排放规律

排放

时段

受纳污水处理厂信息

经度

纬度

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）

1

TW001

108.645858

34.110596
16200（新增）
鄠邑区第二污水处理厂

连续排放

8:00

-

18:00

鄠邑区第二污水处理厂

COD

30

SS

10

3、监测要求
企业目前已制定有自行监测计划，自行监测计划中对废水出口进行监测，监测因子包括COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、总有机碳、色度、动植物油、急性毒性。本项目为厂区内新增燃气锅炉项目，废水自行监测计划纳入企业已有监测计划进行监测。
三、噪声
1、噪声源强及降噪措施

该项目主要噪声源为锅炉、风机及泵机等设备运行时产生的机械噪声，本项目设备都位于锅炉房内。噪声源强在70～130dB（A）之间，经软连接、基础减震、厂房隔声、选用低噪声设备后，其噪声源强及防治效果如下表所示。

表 4-7    工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号

建筑物名称

声源名称

声功率级/dB(A)

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

运行时段

建筑物插入损失 / dB(A)

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级

/dB(A)

建筑物外距离/m
1

锅炉房
锅炉燃烧器
90
低噪设备、减振、厂房隔声
-20.87
-10.51
1

4

3000h
20
60
1

2

软水系统
80
-26.07
-4.32
1

1

3000h

20
65
1
3

风机
85
-21.33
-6.82
1
4

3000h
20
65
1
4
水泵
80
-26
-7.11
1
1
3000h

20
60
1
备注：原点为项目东北角（0,0,0）
2、噪声影响及达标分析

本项目预测模式采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中的推荐的模型。根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用。预测模式采用点声源几何发散模式。

①噪声贡献值计算

拟建工程声源对预测点的贡献值Lepg为：

[image: image5.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

÷

ø

ö

ç

è

æ

=

å

=

N

L

A

T

1

i

1

.

0

i

epg

i

10

t

1

lg

10

L


式中：Lepg：项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB；

T：用于计算等效声级的时间，S；

N：室外声源个数；

ti：在T时间内i声源工作时间，S；

LAi：i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB；

②噪声预测值计算


[image: image6.wmf][

]

egb

1

.

0

eqg

1

.

0

ep

10

10

lg

10

L

L

L

+

=


式中：Lep：预测点的噪声预测值，dB；

Lepg：建设项目预测点产生的噪声贡献值，dB；

Lepb：预测点的背景噪声值，dB；

③预测结果

本次预测按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）进行，对各厂界噪声环境影响进行预测，项目仅昼间运行，故本次预测仅预测昼间噪声情况，运营后厂界噪声预测结果见下表。
表4-8  项目噪声预测结果一览表

预测点编号
现状值（dB(A)）
贡献值

（dB(A)）

预测值（dB(A)）

标准值
昼间

昼间

昼间

厂界东（3.52,-72.03）
58
33
58
60
厂界西（-244.83，-60.22）
59
10
59
厂界北（-52.76,4.08）
55
40
55
厂界南（-89.20，-182.27）
63
20
63

70
蓝领公寓1（-117.34,40.98）

54
24
54
60

蓝领公寓2（-167.34,43.71）

54
23
54
沣京名苑2（9.23,14.92）
53
44
54
沣京名苑1（10.61，-50.12）
53
38
53
备注：厂区东北角为原点（0,0,0），厂界噪声现状值采用企业2023年自行监测第一季度结果
根据噪声预测结果，项目噪声设备经过降噪措施后，厂界东、西、北的噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，厂界南噪声预测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准；且本项目建成后，锅炉房运行时间内噪声设备发生变化不大，现状监测期间，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准和4类标准，各敏感点的噪声预测值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。

3、污染防治措施

项目作为锅炉房，锅炉房内主要噪声源包括给排水泵、锅炉燃烧器和风机，水泵等会产生振动的设备在运行过程振动噪声会加强噪声对环境的影响，故要求燃烧器和风机等高噪声设备选用低噪声工艺设备，同时对购买质量较好的水泵，降低振动幅度，水泵、锅炉设备按照振动频率设置防振支座和减振垫以减振降噪。风机、水泵进出口设可曲挠性软接头，管道穿墙应加装减振垫，管道空中架设时设置减振钩固定，以防刚性振动引起的噪声，锅炉房窗户采用双层隔声窗，运行期间关闭锅炉房防护和大门。
由上分析可知，本项目在采取有效的控制措施、合理布局、加强管理后，对区域声环境影响较小，且项目仅昼间运行，夜间不运行，对周围声环境敏感点的生活影响会减轻。

4、监测计划
本项目在现有厂区内建设，企业每个季度对厂界均进行自行监测，故本项目厂界噪声自行监测计划纳入企业已有监测计划进行监测。

四、固体废物

本项目不新增劳动定员，不新增生活垃圾，固体废物主要为软水制备产生的废离子交换树脂。

1、产排情况

根据建设单位提供及现场调查收集资料，全自动软水制备装置运行过程中产生的废离子交换树脂，年产生量约0.03t，废离子交换树脂由离子交换树脂厂家回收。

表4-9  本项目固体废物产生情况汇总表

固体废物

产生工序

形态

主要成分

是否属于危险废物

废物代码

预测产生量

废离子交换树脂

软化水制备

固态

树脂

否

900-999-99

0.03

2、影响分析：
本项目运营期固体废物主要为废树脂。根据工程分析，全自动软水制备装置运行过程中产生的废离子交换树脂，年产生量约0.03t，废离子交换树脂由离子交换树脂厂家回收。

综上，项目严格按照有关规定执行，落实本环评提出的各项措施，项目产生的固废不会对周围环境产生明显不利的影响。
五、环境风险
本项目运营期涉及的危险物质主要为市政供气管道中的天然气（不涉及天然气储罐）。

（1）险源调查

本项目所使用的天然气为管道直接输送，以天然气调压站至锅炉之间的天然气管道视为生产单元，管道布设为：φ200无缝钢管10米，锅炉停止运行时管道内平均静压为22.5kPa，天然气最大存在体积约为V=π×0.12×10=0.314m3，转换为标准体积为 0.072m3。则管道中的天然气存在量约0.18m3（0.052kg），远小于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中天然气（甲烷）的临界量10t。项目调压装置后至锅炉段天然气管线内在线量变化不大，变化前后临界量均小于10吨，风险等级不变。
表4-10  建设项目环境风险识别表

危险单元

风险源

主要危险物质
最大在线量t/a

临界量t/a
q
环境风险

类型
环境影响途径
可能受影响环境敏感目标
锅炉房

天然气

甲烷

0.000208
10
0.0000208
泄漏、火灾

爆炸
大气、水、土壤
职工及周边

居民
备注：1#锅炉房天然气进厂管线长度为20m，2#锅炉房天然气进厂管线长度为30m，本次扩建的新锅炉天然气管线长度约为10m，天然气管线内径一致，本次新增的10t/h锅炉建成后，1#6t/h天然气锅炉作为备用锅炉，阀门关闭，那么厂区天然气管线天然气最大在线量为0.208kg，相对现有天然气管线最大在线量（0.26kg）减少了0.052kg
（2）可能影响的途径

本项目环境风险类型包括天然气泄漏及泄漏遇明火高热引发的火灾、爆炸等产生的次生伴生污染物的排放。天然气泄漏后遇到明火会发生火灾甚至发生爆炸，天然气等其他燃烧产生的CO等会对周围大气环境产生影响。

（3）环境风险防范措施

为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全管理，制定完备、有效的防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。
①建设单位应加强设备管理维护，严防天然气泄漏的发生，定期对管线外部检查，及时发现破损和泄漏处，及时处理。
②严格按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），锅炉房内配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾。
③项目内的燃气管线可能存在一定的风险隐患，因此锅炉房内应设置可燃气体泄漏报警装置，房内照明灯具及其它电器设备均要求采用防爆型设备，天然气管线内设置应急阀门。
④本项目锅炉房内严禁烟火。要求在技术和工艺等方面加强日常管理，预防意外泄漏事故。如发生天然气泄漏时，按照火灾防范和应急措施，严格控制可能引起火灾的因素，如明火、静电等不利因素。
⑤对锅炉操作人员进行操作上岗训培，以保证操作安全规范。
本项目在采取以上风险措施后环境风险是可接受。
   


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	10t/h天然气锅炉(DA004)
	颗粒物、SO2、NOx
	低氮燃烧器+烟气再循环技术+15m排气筒
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）

	地表水环境
	DW001

（总排口）
	pH、COD、氨氮、SS、总磷
	依托厂区现有污水处理站处理后排入鄠邑区第二污水处理厂集中处理
	西安世纪盛康药业有限公司与鄠邑区第二污水处理厂约定的协议限值

	声环境
	设备
	噪声
	选用低噪声设备，采用基础减振、软连接、建筑物隔声屏蔽、合理布局等降噪措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类及4类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	本项目运营期锅炉软水制备采用钠离子交换装置，钠离子交换树脂需要定期更换，产生的废离子交换树脂不在厂区内暂存，由厂家更换时回收处理，对环境影响较小。

	土壤及地下水

污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	锅炉操作工必须岗前培训合格后上岗，并记录锅炉运转情况；生产现场设置各种安全标志。按照规范对凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均按要求涂安全色；天然气管道、管件等采用可靠的密封技术并设置自控报警系统，一旦出现天然气泄漏现象及时报警。综上，本项目环境风险影响基本可控，环境风险水平可接受。

	其他环境

管理要求
	环境管理要求：

严格落实“三同时”管理制度，工程建成后及时更新企业排污许可，规范项目排污口；履行竣工环境保护验收；加强环境保护工作的管理，建立健全环保管理制度。

2、环保投资

项目总投资250万元，其中环保投入24.5万元，占总投资的9.8%。项目环境保护投入及资金来源见表5-1。

表5-1 环境保护投入及资金来源一览表
实施时段

类别

污染源或污染物

污染防治措施或设施

建设费用（万元）

运行维护费用（万元）

其他费用（万元）

项目运营期

废气

锅炉

1台低氮燃烧锅炉+烟气再循环+1根15m烟囱
22
3

/

噪声

机械设备等

设备基础减振、软性连接等措施

3
0.5
/

固废

废树脂

由离子交换树脂厂家回收

/

/

1

环保总投资（万元）

25
3.5
1.0
24.5



六、结论
	从环境影响角度分析，本项目建设环境影响可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	分类

项目
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量t/a）①
	现有工程

许可排放量t/a

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量t/a）③
	本项目

排放量（固体废物产生量t/a）④
	以新带老削减量t/a
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量t/a）⑥
	变化量t/a

⑦

	废水
	COD
	4.32
	/
	9.695
	1.01
	0.6
	14.425
	+0.41

	废气
	烟尘
	0.054
	/
	0
	0.048 
	0.027
	0.0745 
	0.0205 

	
	二氧化硫
	0.042
	/
	0
	0.034 
	0.021
	0.0549 
	0.0129 

	
	氮氧化物
	0.738
	/
	0
	0.679 
	0.369
	1.0478 
	0.3098 

	
	非甲烷总烃
	0.605
	
	0.005
	0
	0
	0.610
	0

	
	氨
	0.0178
	
	0
	0
	0
	0.0178
	0

	
	硫化氢
	0.0094
	
	0
	0
	0
	0.0094
	0

	一般工业固体废物
	废离子交换树脂
	0.02
	/
	0
	0.03
	0.01
	0.04
	+0.03

	
	中药渣
	3573
	
	0
	0
	0
	3573
	0

	
	餐饮垃圾
	27
	
	0
	0
	0
	27
	0

	危险

废物
	废滤膜
	3.2
	
	0.8
	0
	0
	4.0
	0

	
	废活性炭
	1.6
	
	1.2
	0
	0
	2.8
	0

	
	污泥
	80
	
	0
	0
	0
	80
	0

	
	废乙醇
	608
	
	0
	0
	0
	608
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

_1234567891.vsd
软化水箱


给水泵


调压柜


新鲜水


软化水


软化水


软化水


锅炉


天然气


天然气


含盐废水、固废


噪声


噪声


噪声、废气、废水


厂区用汽单位


蒸汽


全自动软水器



_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.vsd
新鲜水


软水制备系统


10t/h锅炉


软水


蒸汽


厂区蒸汽用户


损失20


废水


25


100


25


125


企业污水处理站


冷凝水80


80



